## Vzdrzevanje CR
PREDRAČUN ZA REDNO VZDRŽEVANJE CESTNE RAZSVETLJAVE ZA LETO 2020-2021
|  | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost v €
|  |  |  | € | €
1. | Zamenjava svetilk
1.1. | Svetilka PHILIPS SGP 340 70 W z ravnim steklom | kom | 2 |  | 0
1.2. | Svetilka PHILIPS SGP 340 100 W z ravnim steklom | kom | 10 |  | 0
1.3. | Svetilka PHILIPS SGP 340 150 W z ravnim steklom | kom | 10 |  | 0
1.4. | Reflektor HQI 150 W | kom | 1 |  | 0
1.5. | Reflektor HQI 250 W | kom | 1 |  | 0
1.6. | Svetilka fluo IP 65 1 x 58W | kom | 1 |  | 0
1.7. | Svetilka fluo IP 65 2 x 58W | kom | 1 |  | 0
1.8. | Svetilka LED 20-30W ; 2500-3000K | kom | 20 |  | 0
1.9. | Svetilka LED 30-36W ; 2500-3000K | kom | 1 |  | 0
1.10. | Svetilka LED 70-80W ; 2500-3000K | kom | 1 |  | 0
1.11. | Svetilka Luxtella XPL 24 LED 62 W 800mA | kom | 5 |  | 0
1.12. | Svetilka Luxtella XPL 24 LED 70 W 900mA | kom | 1 |  | 0
1.13. | Svetilka Luxtella XPL 24 LED 78 W 1000mA | kom | 1 |  | 0
1.14. | Reflektor halogen 150 - 500W | kom | 1 |  | 0
1.15. | Senzor IR stainel 360 | kom | 1 |  | 0
1.16. | Konzola za cestno svetilko enojna | kom | 30 |  | 0
1.17. | Konzola za cestno svetilko dvojna | kom | 1 |  | 0
1.18. | reduktor svetilke - ravni | kom | 1 |  | 0
1.19. | Svetilka GeoLed Cayman 27W | kom | 10 |  | 0
1.20. | Svetilka BEGA 2391 | kom | 1 |  | 0
1.21. | Reflektor MHg 70W - Stara Sava | kom | 1 |  | 0
2. | Zamenjava dotrajanih ali uničenih kandelabrov
2.1. | Dolžina 5m | kom | 3 |  | 0
2.2. | Dolžina 7m | kom | 3 |  | 0
2.3. | Dolžina 10m | kom | 3 |  | 0
3. | Pleskanje kandelabrov s temeljno in dvokomponentno barvo ( kompletno ):
3.1. | Kandelaber L 5m | kom | 1 |  | 0
3.2. | Kandelaber L 10m | kom | 1 |  | 0
3.3. | Zaščitni sprej Zn | kom | 1 |  | 0
4. | Zamenjava žarnic:
4.1. | HQL 125 W | kom | 40 |  | 0
4.2. | HQL 250 W | kom | 1 |  | 0
4.3. | NAV - E 150 W | kom | 10 |  | 0
4.4. | NAV - E 250 W | kom | 1 |  | 0
4.5. | NAV - T 100 W | kom | 5 |  | 0
4.6. | NAV - T 150 W | kom | 50 |  | 0
4.7. | NAV - T 250 W | kom | 5 |  | 0
4.8. | HQI -TS 150 W NDL | kom | 1 |  | 0
4.9. | HQI -TS 250 W NDL | kom | 1 |  | 0
4.10. | Fluo cev L36 W | kom | 5 |  | 0
4.11. | Fluo cev L58 W | kom | 10 |  | 0
4.12. | DULUX 36 W | kom | 120 |  | 0
4.13. | DULUX 55 W | kom | 30 |  | 0
4.14. | SOX- L 55 W | kom | 1 |  | 0
4.15. | DIM 32 W | kom | 1 |  | 0
4.16. | DIM 45 W | kom | 1 |  | 0
4.17. | Žarnica varčna 15 - 26 W | kom | 10 |  | 0
4.18. | Žarnica halogen 100 W | kom | 1 |  | 0
4.19. | Žarnica halogen 150 W | kom | 1 |  | 0
4.20. | Žarnica halogen 300 W | kom | 1 |  | 0
4.21. | Žarnica halogen 1000 W | kom | 1 |  | 0
4.22. | Žarnica E27 15 -150 W | kom | 1 |  | 0
4.23. | Žarnica NAV-T 70 W | kom | 17 |  | 0
4.24. | Žarnica CMH 70W | kom | 15 |  | 0
0
5. | Zamenjava dušilk: |  |  |  | 0
5.1. | 36W | kom | 5 |  | 0
5.2. | 58W | kom | 5 |  | 0
5.3. | 70W | kom | 5 |  | 0
5.4. | 125W | kom | 5 |  | 0
5.5. | 150W | kom | 20 |  | 0
5.6. | 250 W | kom | 5 |  | 0
5.7. | Vžigalna tuljava 70-400 W | kom | 30 |  | 0
5.8. | Starter 4-80 W ST 111 | kom | 100 |  | 0
5.9. | Dušilka elektronska 36 W | kom | 5 |  | 0
5.10. | Dušilka elektronska 55 W | kom | 5 |  | 0
6. | Zamenjava okova kompl. z ožičenjem
6.1. | Okov E 27 | kom | 1 |  | 0
6.2. | Okov E 40 | kom | 1 |  | 0
6.3. | Okov za fluo svetilko (razni) | kom | 1 |  | 0
7. | Zamenjava elementov v prižigališču:
7.1. | Kontaktor KN 40 | kom | 1 |  | 0
7.2. | Kontaktor KN 63 | kom | 1 |  | 0
7.3. | Kontaktor KN 80 | kom | 1 |  | 0
7.4. | Zatemnilno stikalo kpl. s senzorjem | kom | 2 |  | 0
7.5. | Krmilno stikalo KS | kom | 1 |  | 0
7.6. | Odklopnik 3P | kom | 1 |  | 0
7.7. | Odklopnik 1P 10-25A | kom | 1 |  | 0
7.8. | Stikalna ura dnevna | kom | 1 |  | 0
7.9. | Varovalno podnožje - priključni blok 3PNV 100/3 | kom | 1 |  | 0
7.10. | Varovalno podnožje Titan 63 A/3P | kom | 1 |  | 0
7.11. | Varovalno podnožje Titan 63 A/1P | kom | 1 |  | 0
7.12. | Prednapetostni odvodnik B2 | kom | 1 |  | 0
7.13. | Števec MT 300 3 F | kom | 1 |  | 0
7.14. | Števec MT 300 1 F | kom | 1 |  | 0
7.15. | Ključavnica cilindrična kpl. | kom | 1 |  | 0
7.16. | Prostostoječa priključna omarica kpl s podstavkom in pripadajočo opremo | kom | 1 |  | 0
7.17. | Ničelna sponka PK 100 | kom | 1 |  | 0
7.18. | Ničelna ozemljitvena sponka | kom | 1 |  | 0
8. | Zamenjava varovalk:
8.1. | NV 100 16/63 A | kom | 10 |  | 0
8.2. | NV 250 16/63 A | kom | 0 |  | 0
8.3. | D 2 10/63 A | kom | 1 |  | 0
8.4. | Varovalka kandelaberska 10/16 A | kom | 20 |  | 0
8.5. | Instalacijski odklopnik 6 - 25A | kom | 1 |  | 0
0
9. | Zamenjava stekel na svetilkah: |  |  |  | 0
9.1. | Steklo za svetilko 36 W | kom | 1 |  | 0
9.2. | Steklo za svetilko 55 W | kom | 1 |  | 0
9.3. | CD 250 | kom | 1 |  | 0
9.4. | CD 125 | kom | 1 |  | 0
9.5. | Steklo CSS 125 W | kom | 1 |  | 0
9.6. | Steklo za svetilke Stara Sava | kom | 5 |  | 0
9.7. | Zaščitno steklo za kroparsko svetilko iz Lexana, debeline 4 - 5 mm, dimenzije (trapez) | kom | 1 |  | 0
10. | Inštalacijski material
10.1. | Cev DVP fi 63 | m | 5 |  | 0
10.2. | Cev DVP fi 70 | m | 300 |  | 0
10.3. | Cev DVP fi 90 | m | 5 |  | 0
10.4. | Kabel PPY -PP00Y 3x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
10.5. | Kabel PPY -PP00Y 3x2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
10.6. | Kabel PPY -PP00Y 4x6 mm2 | m | 100 |  | 0
10.7. | Kabel PPY -PP00Y 4x10 mm2 | m | 10 |  | 0
10.8. | Kabel PPY -PP00Y 3x10 mm2 | m | 10 |  | 0
10.9. | Kabel PPY -PP00Y 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0
10.10. | Kabel PPY -PP00Y 4x35 mm2 Al | m | 1 |  | 0
10.11. | Kabel PPY -PP00Y 5x16 mm2 | m | 1 |  | 0
10.12. | Kabel X00/0A 4 x 16 mm2 | m | 5 |  | 0
10.13. | Kabel X00/0A 2 x 16 mm2 | m | 100 |  | 0
10.14. | Cev cevoflex fi 16-40 | m | 0 |  | 0
10.15. | Sponka IOS | kom | 30 |  | 0
10.16. | Valjanec Fe Zn 25 x 4 | m | 150 |  | 0
10.17. | Valjanec Fe Zn 20 x 3 | m | 5 |  | 0
10.18. | Križna sponka Fe Zn | kom | 10 |  | 0
10.19. | Pletenica Cu 10 - 35 mm2 | m | 1 |  | 0
10.20. | Kabelska spojka končnik | kom | 1 |  | 0
10.21. | Hišna natezna sponka | kom | 10 |  | 0
10.22. | Zaščita za kabel | kom | 1 |  | 0
10.23. | Cev PVC fi 50 | m | 5 |  | 0
10.24. | Navojna palica M 8 - 20 | kom | 10 |  | 0
10.25. | HILTI masa | kom | 5 |  | 0
10.26. | Priključna plošča PVE 400 | kom | 40 |  | 0
10.27. | Okov vijačni E27 | kom | 1 |  | 0
10.28. | Samoskrčna spojka 6 - 16 mm2 | kom | 5 |  | 0
10.29. | Samoskrčna spojka 6 - 35 mm2 | kom | 5 |  | 0
10.30. | Žica PF 1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
10.31. | Žica PF 2,5 mm2 | m | 1 |  | 0
10.32. | Žica PF 4 mm2 | m | 10 |  | 0
10.33. | Žica PF 6 mm2 | m | 1 |  | 0
10.34. | Žica PF 10 mm2 | m | 1 |  | 0
10.35. | Žica PF 16 | m | 1 |  | 0
10.36. | Cev PN 13 - 40 kpl s skobami | m | 1 |  | 0
10.37. | vtičnica silumin 230V/16A | kos | 1 |  | 0
10.38. | Pokrov priključne plošče droga | kos | 5 |  | 0
10.39. | Kabelska priključna omara PMO-4 | kos | 1 |  | 0
11. | Gradbena dela
11.1 . | Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,3 x 0,8 m in ureditev terena po končanih delih ( brez asfalta ) | m | 50 |  | 0
11.2. | Izdelava temelja z izkopom dimenzije 0,55 x 0,55 x 0,8 m (brez jaška) | kom | 10 |  | 0
11.3. | Izdelava betonskega jaška fi 400 z betonskim pokrovom | kom | 2 |  | 0
11.4. | Razbitje obstoječega temelja z odvozom | kos | 2 |  | 0
11.5. | Tipski temelj za JR z jaškom manjši | kos | 2 |  | 0
11.6. | Tipski temelj za JR z jaškom večji | kos | 2 |  | 0
11.7. | Zamenjava pokrova jaška JR - betonski pokrov | kos | 2 |  | 0
11.8. | Zamenjava pokrova jaška JR - 125kN pokrov | kos | 2 |  | 0
11.9. | Asfaltiranje prekopov v debelini 5+3 cm | m2 | 5 |  | 0
11.10. | Sanacija jaška javne razsvetljave | kpl | 5 |  | 0
11.11. | Zamenjava pokrova jaška JR - PVC pokrov 400x44 | kos | 1 |  | 0
11.12. | Rezanje asfalta | m | 20 |  | 0
12. | Stroški avtodvigala | ura | 400 |  | 0
13. | Ura dela VK monterja | ura | 600 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
V popisu so zajete predvidene količine za eno leto

## Vzdrževanje SSN
PREDRAČUN ZA REDNO VZDRŽEVANJE SVETLOBNIH SIGNALNIH NAPRAV ZA LETO 2020-2021
REDNI OBHOD SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV
Cena naj vsebuje vse stroške, potrebne za izvajanje teh del (urna postavka, kilometrina,…) | EM | KOL | CENA/EM (v € brez DDV) | VREDNOST (v € brez DDV)
Mesečni dnevni redni obhodi svetlobno signalnih naprav | Število obhodov | 12 |  | 0
SKUPAJ REDNI OBHOD SSN |  |  |  | 0
REDNO VZDRŽEVANJE
Naziv storitve (cena naj vključuje dobavljen material in opremo ter ceno dela, potrebnega za izvedbo del) | EM | KOL | CENA/EM (v € brez DDV) | VREDNOST (v € brez DDV)
Preverjanje delovanja obstoječega programa | kom | 1 |  | 0
Izdelava in zamenjava induktivne zanke za 1 vozni pas | kom | 1 |  | 0
Moduli:
Dobava in zamenjava modula EKB 2 S | kom | 1 |  | 0
Popravilo in zamenjava modula EKB | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava modula EKB | kom | 1 |  | 0
Popravilo in zamenjava modula SC307 | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava modula RC R4 | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava modula FSU | kom | 1 |  | 0
Popravilo in zamenjava modula FSU | kom | 1 |  | 0
Popravilo in zamenjava koordinacijskega modula | kom | 1 |  | 0
Popravilo in zamenjava napajalnega modula | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava modula: komandni | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava novega modula zančnega detektorja – 12 zank | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava novega modula zančnega detektorja – 8 zank | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava novega modula zančnega detektorja – 4 zanke | kom | 1 |  | 0
Dobava in zamenjava opreme na semaforskem drogu
Dajalnik signalni fi 300 - 3D, halogen | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 300 - 2D, halogen | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 300 - 1D, halogen | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 210 - 3D, halogen | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 210 - 2D, halogen | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 300-3D, LED | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 300-1D, LED | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 210-3D, LED | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 210-2D, LED | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 210-1D, LED | kom | 1 |  | 0
Dajalnik signalni fi 100 - 3D, LED | kom | 1 |  | 0
LED disk fi 300 | kom | 3 |  | 0
LED disk fi 210 | kom | 3 |  | 0
Senčnik za signalni dajalnik, fi 300 | kom | 1 |  | 0
Senčnik za signalni dajalnik, fi 210 | kom | 1 |  | 0
Senčnik za signalni dajalnik, fi 100 | kom | 1 |  | 0
Leča fi 300 za vozila | kom | 1 |  | 0
Leča fi 210 s simbolom pešca ali kolesarja | kom | 1 |  | 0
Leča fi 100 za vozila | kom | 1 |  | 0
Kontrastna zaslonka za signalni dajalec fi 300 | kom | 1 |  | 0
Kontrastna zaslonka za signalni dajalec fi 210 | kom | 1 |  | 0
Kontrastna zaslonka za signalni dajalec fi 100 | kom | 1 |  | 0
Vrata glave za vozila | kom | 1 |  | 0
Nosilec semaforske glave | kom | 1 |  | 0
Ročica za pritrditev semaforske glave Al | kom | 5 |  | 0
Vezna palica za semaforsko glavo za vozila, komplet s podložkama in maticama | kom | 2 |  | 0
Vezna palica za semaforsko glavo za pešce in kolesarje, komplet s podložkama in maticama | kom | 2 |  | 0
Tipka za pešce – komplet - navadna | kom | 1 |  | 0
Tipka za slepe - komplet | kom | 1 |  | 0
Elektronska kartica za tipke za slepe | kom | 1 |  | 0
Signalni zvočnik s PVC membrano - za tipko za slepe | kom | 1 |  | 0
Cev neon lik – U | kom | 1 |  | 0
Cev neon lik - O | kom | 1 |  | 0
Transformator NEON 1,5-2 kV | kom | 1 |  | 0
Transformator za semaforsko glavo -220 V/12V, 55 W | kom | 1 |  | 0
Transformator za semaforsko glavo-230 V/10V, 50 W | kom | 10 |  | 0
Halogenska žarnica 12V/55 W | kom | 10 |  | 0
Žarnica 220 V/40 W | kom | 5 |  | 0
Žarnica 220 V/60 W | kom | 1 |  | 0
Žarnica kroglasta 40 W – E 27 | kom | 1 |  | 0
Žarnica H3 10 V/50 W | kom | 100 |  | 0
Cevna varovalka | kom | 25 |  | 0
Dobava in zamenjava prometnih znakov z notranjo osvetlitvijo
Prometni znak III-3 z notranjo LED osvetlitvijo s folijo 3M | kom | 1 |  | 0
Prometni znak II-1 z notranjo LED osvetlitvijo s folijo 3M | kom | 1 |  | 0
Prometni znak II-2 z notranjo LED osvetlitvijo s folijo 3M | kom | 1 |  | 0
Semaforski drogovi in temelji za drog
Drog, semaforski, ravni – tipski - dobava in zamenjava z novim | kom | 1 |  | 0
Drog, semaforski, usločen - dobava in zamenjava z novim | kom | 1 |  | 0
Izdelava betonskega temelja za ravni semaforski drog, z izkopom | kom | 1 |  | 0
Izdelava betonskega temelja za usločen semaforski drog, z izkopom | kom | 1 |  | 0
Ostala dela
Čiščenje semaforskih glav, znakov (1x letno) | kom | 2 |  | 0
Čiščenje semaforskih krmilnih naprav | kom | 2 |  | 0
Dobava in zamenjava ključavnice na semaforski krmilni napravi | kom | 1 |  | 0
Regulacija časovnih ur | kpl | 2 |  | 0
Polovična cestna zapora Jeko (komplet za čas popravila 1 dan) | kpl | 1 |  | 0
Popravilo jaška / pokrova jaška | kpl | 1 |  | 0
Režijska ura
VK delavec | ura | 5 |  | 0
SKUPAJ REDNO VZDRŽEVANJE |  |  |  | 0
SKUPAJ (REDNI OBHOD + REDNO VZDRŽEVANJE) |  |  |  | 0
V popisu so zajete predvidene količine za eno leto