SPECIFIKACIJA RAZPISANIH PROJEKTANTSKIH STORITEV
Obrazložitev:

Investitor namerava za potrebe evropskega prvenstva v košarki leta 2013, zaradi dotrajanosti objekta ter za omogočanje večnamenske funkcije dvorane objekt rekonstruirati. 

Glavni cilji prenove:

· ureditev dvorane za potrebe prvenstva EuroBasket 2013 -  dvorana mora za ta dogodek sprejeti 5500 obiskovalcev (upoštevanje zahtev FIBA Europe) - glede organizacijskih ukrepov v objektu in inštalacijskih zahtev 

· dvorana se klasificira kot športna dvorana, ob upoštevanju, da bo glavna dejavnost dvorane še vedno hokej (dvorana naj s prenovo omogoča tudi druge aktivnosti: koncerti, prireditve in podobno). Projekt mora biti izdelan opcijsko za variante uporabe: hokej in drsanje, košarka in drugi dvoranski športi ter koncerti in druge prireditve.

· prenova strehe in inštalacij 

· sanacija ovoja stavbe skladno s PURES-2010
· ekonomičnost gradnje 
· trajnost projektnih rešitev in izvedbe

· ekonomičnost obratovanja in rednega vzdrževanja objekta po prenovi  

· zagotoviti ustrezno akustiko dvorane
· upoštevanje požarnih predpisov in neoviranega dostopa, vhoda in uporabe objekta v javni rabi

1. OBSEG STORITEV:
Navodila za doseganje ekonomičnosti projekta 

Razpisane projektantske storitve morajo slediti ciljem investitorja ter rešitvam idejne zasnove in zagotoviti realizacijo (izvedbo projekta) znotraj opredeljenega investicijskega okvirja. 
Investicijski okvir (maksimalno vrednost investicije) bo naročnik opredelil pred podpisom pogodbe o oddaji projektantskih storitev.  

V vseh fazah (PGD in PZI) projektantskih storitev in nastajanja projektnih rešitev mora prevzemnik usmeriti projekt v ekonomsko upravičene rešitve.
Faza PGD:
· Pred zaključkom faze PGD predstavi prevzemnik primerjalno analizo predlaganih (tehničnih, cenovnih in primerjava ekonomičnosti v življenjski dobi zgrajenih in vgrajenih elementov) variantnih projektnih rešitev. 

· Prevzemnik izdela podrobno specificirano projektantsko oceno vrednosti izvedbe projekta za vse sklope izvedbenih del.

· Naročnik na podlagi predstavljenih podatkov usmerja razvoj projektnih rešitev za fazo PZI.
Faza PZI:
· Prevzemnik izvede v okviru ponujenih projektantskih storitev poizvedovalne razpise izvedbenih del usposobljenim izvajalcem. Na podlagi preverjenih tržnih cen prevzemnik sestavi projektantski predračun in ustrezni popis del. Razpisno dokumentacijo za poizvedovalni razpis projektant uskladi z naročnikom. Prispele ponudbe z analizo ponudb projektant preda naročniku.  
· Prevzemnik s projektantskim predračunom predstavi, dokazuje in zagotovi, (podrobni in popolni popis del), da projektne rešitve ustrezajo usmeritvam naročnika v fazi PDG. 
V ponudbeni ceni morajo biti vključene vse prilagoditve projekta in popisa v primeru preseganja investicijskega okvira.
Navodila za doseganje izvedbenih rokov

Za naročnika je doseganje projektnih rokov ključno za realizacijo izvedbe. 

Razpisane projektantske rešitve morajo projektantsko-tehnično omogočiti realizacijo celotnega projekta skozi faze projektiranja, faze upravnih postopkov in faze izvedbe v časovnem okviru, določenem z razpisom.
Prevzemnik popolno in ažurno komunicira preko vodje projekta na strani prevzemnika z naročnikom, soglasodajalci, upravno enoto in drugimi. Hkrati prevzemnik zagotavlja stalno razpoložljivost vodje projekta. Po potrebi, a najmanj 2-krat mesečno, vodja projekta organizira projektni sestanek vseh na projektu sodelujočih, na katerega vabi tudi predstavnika naročnika. Vodja projekta tedensko zapisniško poroča naročniku o napredovanju prevzetih storitev.  

Navodila za doseganje kvalitete projektantskih rešitev 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo, zlasti z ZGO-1 in Pravilnikom o projektni dokumentaciji.
Projektant bo projektno dokumentacijo PGD in PZI predal v tiskani obliki (5 izvodov) ter  v elektronski obliki (odprti formati .doc, .xls, .dwg) na ustreznem mediju.
Tehnično poročilo za fazi PGD in PZI mora biti izdelano v obsegu in vsebini, skladni z Vzorcem tehničnega poročila načrta arhitekture, ki je objavljen na spletni strani ZAPS.

Grafični prikazi morajo biti izdelani najmanj v merilu 1:100, projekt PZI mora vsebovati vse za izvedbo gradnje potrebne detalje in sheme, v merilih 1:20 – 1:5.
V fazi PGD mora biti zagotovljeno in opisano upoštevanje vseh bistvenih zahtev po ZGO-1 in določen nivo standardov, ki ga mora objekt ter posamezni vgrajeni gradbeni elementi v fazi izvedbe in uporabe zagotoviti.

Popis del mora biti pripravljen v obliki razpisne dokumentacije, primerne za javni razpis skladno z zakonodajo o javnem naročanju in mora poleg sistematično urejenega gradiva z opisom posameznih popisnih postavk (ločeno po posameznih vrstah del) vsebovati tudi:

- splošne in posebne razpisne pogoje,

- splošnih in posebne tehnične pogoje,

- grafične priloge.
Projektant naročniku ob predaji projekta jamči za kvaliteto projektantskih rešitev glede izpolnjevanja vseh bistvenih zahtev (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote).
Odgovorni vodja projekta prevzame odgovornost za usklajenost in smotrnost projektnih rešitev v vseh načrtih in elaboratih, ki so sestavni del projekta, za kar projektant naročniku tudi jamči z bančno garancijo za dobro izvedbo del, ki je sestavni del pogodbe.

Kot dokazilo o usklajenosti posameznih delov projekta mora biti kot sestavni del projektu PZI priloženo: 

- zbirno projektno poročilo z osnovnimi podatki o rešitvah iz vseh posameznih načrtov,

- zbirni načrti instalacij in opreme po posameznih etažah stavbe,

- zbirni načrti komunalne infrastrukture.

Vloga in naloge odgovornega vodje projekta obsegajo med drugim tudi:

- odločitev o potrebnosti izdelave posameznih načrtov in s tem določitev odgovornih projektantov,

- določitev sistema označevanja objektov in naprav,

- določitev sistema označevanja projektne dokumentacije,

- določitev sistema predaje dokumentacije in podlog med udeleženci (terminski plan

medsebojne predaje podatkov, način predaje),

- poenotenje izgleda dokumentacije,

- odgovornost za izdelavo vodilne mape,

- sprotno koordiniranje izdelave delov posameznih načrtov (prostorska koordinacija),

- določitev, kako se izdelajo načrti, kdo jih izdela in način izdelave zbirnih načrtov z

vrisanimi inštalacijami in opremo,

- pregled posameznih načrtov glede skladnosti

- koordinacija z odgovornim vodjo revizije in skrb za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,

- skrb za zagotovitev rokov ter oddajo usklajenih načrtov.
2. OBSEG PROJEKTANTSKIH STORITEV
A. NAČRT OBSTOJEČEGA STANJA IN RUŠITEV PGD





B. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA PGD IN IZVEDBO PZI

1. Vodilna mapa z lokacijskimi podatki
· tekstualni del


· grafični del

· pridobitev soglasij

2. Načrt arhitekture

· načrt arhitekture z detajli

3. Načrt gradbene konstrukcije
· statični račun

· pozicijski načrti

· armaturni in delavniški načrti

4. Načrt zunanje ureditve s komunalnimi priključki 

· ureditev režima mirujočega prometa in parkiranja
· ureditev dodatnih parkirišč in dostopov

5. Načrt električnih instalacij

· instalacije jakega toka:

- razsvetljava  splošna, zasilna in zunanja 

- vtičnice in stalni priključki 

- el. inštalacije za strojne naprave

- izenačitve potencialov

- dograditev kompenzacije

· instalacije šibkega toka: 

- javljanje požara za celoten objekt brez V prizidka

- univerzalno komunikacijsko ožičenje

- video nadzor

- CNS za razsvetljavo igralne površine in osnovni nadzor delovanja strojnih naprav

· temeljno ozemljilo, strelovodna instalacija in izenačevanje potenciala

- rekonstrukcija obstoječega strelovoda

· TK priključek, NN priključek 

6. Načrt strojnih instalacij



· notranje vodovodne napeljave

- dograditev obstoječe hidrantne mreže 

- razvod pitne vode 

- ogrevanje pitne vode

· ogrevanje

- toplotna postaja 

- radiatorsko ogrevanje

- razvodi tople vode za namen toplozračnega ogrevanja dvorane 

· hlajenje

- hladilna postaja z uporabo in prilagoditvijo obstoječih sistemov za pripravo ledu   

- razvodi hladilne vode

· vročevodni priključek

· prezračevanje

- prezračevalni sistemi z uporabo centralnih prezračevalnih naprav 

- lokalni prezračevalni sistemi za odvod zavrženega zraka

7. Projektantska ocena investicijske vrednosti (faza PGD):

Podrobno specificirana vrednost izvedbe projekta za vse vrste izvedbenih del. 
Primerjalne analize predlaganih (tehničnih, cenovnih in premerjava ekonomičnosti v življenjski dobi zgrajenih in vgrajenih elementov) variantnih projektnih rešitev.
8. Popis del s projektantskim predračunom (faza PZI) na osnovi poizvedovalnih razpisov usposobljenim izvajalcem del.  
V ponudbeni ceni morajo biti vključene prilagoditve projekta in popisa v primeru preseganja opredeljene investicijske vrednosti s strani investitorja



OBVEZNI ELABORATI IN IZKAZI PO ZGO–1


1. Geodetski načrt

2. Elaborat gradbene fizike – toplotna zaščita in učinkovita raba energije v stavbah
3. Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

4. Izkaz toplotnih karakteristik stavbe

5. Elaborat gradbene fizike – zvočna zaščita stavb
6. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (rušitve in izkopi)

7. Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo

