
PRILOGA 2

PODATKI O STAVBAH IN POGOJIH UPORABE

V prilogi so podani energetski pregledi za vsak objekt, ki je predmet pogodbe. V kolikor za posamezen objekt energetski pregled ni izveden,je izvajalec dolžan za vsak objekt naveden v Prilogi 1 izvesti popis in zbiranje podatkov v obliki v nadaljevanju predpisane tabele in sicer:

· za objekte za katere bo ponudil investicijske pripravljalne storitve v obdobju do začetka izvajanja pripravljalnih storitev

· za objekte za katere ne bo ponudil investicijskih pripravljalnih storitev v obdobju enega leta od dneva podpisa pogodbe.  

Izdelan in s strani naročnika potrjen popis podatkov za vsak objekt iz Priloge1  postane sestavni del Priloge 2 in s tem sestavni del pogodbe.

Zahteva naročnika je, da izvajalec ne sme znižati nivo udobja (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernici VDI 2067 ter standarda (osvetlitve) ki je predpisan v standardu SIST ISO 12464-1:2011 oz. vsakokrat veljavnimi standardi udobja in osvetlitve.

Popis objekta – predpisana tabela

	TIP
	PODATEK

	Objekt:
	

	Naslov:
	

	Pošta:
	

	Lastnik objekta:
	


Kontaktna oseba

	TIP
	PODATEK

	Odgovorna oseba:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Telefon:
	

	Mobitel:
	


Uporabniki

	TIP
	PODATEK

	
	Zaposleni
	Otroci

	LETNO POVPREČJE
	
	

	Januar:
	
	

	Februar:
	
	

	Marec:
	
	

	April:
	
	

	Maj:
	
	

	Junij:
	
	

	Julij:
	
	

	Avgust:
	
	

	September:
	
	

	Oktober:
	
	

	November:
	
	

	December:
	
	


Podatki o objektu

	TIP
	PODATEK

	Parcelna številka:
	

	Številka stavbe:
	

	Katastrska občina:
	

	Kvadratura:
	

	Ogrevana površina:
	

	Hlajena površina:
	

	Površina ovoja:
	

	Površina fasade:
	

	Površina stekla:
	

	Površina strehe - tloris:
	

	Površina strešnih oken:
	

	Kletni prostori:
	

	Površina zemljišča pod stavbo:
	

	Nadstropja:
	

	Višina nadstropja:
	

	Višina stavbe:
	

	Leto izgradnje:
	

	Konstrukcija:
	

	Debelina sten:
	

	Debelina izolacije:
	

	Okna:
	

	Žaluzije:
	


Obratovalne ure

	
	Enota
	Podatek

	Letna zasedenost:
	[mesec / leto]
	

	Mesečna zasedenost:
	[dni / mesec]
	

	Dnevna zasedenost:
	[ur/dan]
	


Adaptacije:

Realizirane

	ADAPTACIJA
	LETO

	Menjava oken
	



V planu

	ADAPTACIJA
	LETO

	/
	


Pregled naprav za ogrevanje in hlajenje

OGREVALNI SISTEM

	TIP
	PODATEK

	Način ogrevanja:
	

	Vir ogrevanja:
	

	Nazivna moč:
	

	Obračunska moč:
	

	Število izmenjevalcev:
	

	Št. ogrevalnih zank:
	

	Regulacija:
	

	Radiatorji:
	

	Termostatski ventili:
	

	Daljinski nadzor:
	

	Redukcija:
	


Sistem za pripravo tople sanitarne vode

	TIP
	PODATEK

	Tip priprave:
	

	Vir toplote:
	

	Način priprave:
	

	Št. bojlerjev:
	

	Velikost bojlerja:
	

	Temperatura vode
	

	El. moč priključka:
	

	Daljinski nadzor
	

	Obtočna črpalka:
	

	Potrošnik:
	


Klimati

	NAZIV in OPIS
	Gretje
	Hlajenje
	Rekuperacija

	Klimat 1
	
	
	

	Klimat 2
	
	
	

	Klimat 3
	
	
	


Prezračevanje

	TIP
	PODATEK

	Način prezračevanja:
	

	Nazivna moč:
	

	Rekuperacija toplote:
	


Podatki o načrtih za objekt

	TIP
	PODATEK

	Sprememba uporabe:
	

	Prodaja stavbe tretji osebi:
	

	Pogodba o svetovanje glede energije:
	


Razsvetljava

	TIP
	PODATKI

	vrste svetil:
	

	osvetljenost lux:
	

	Priključna moč razsvetljave (kW):
	

	opombe:
	


DELEŽI SVETIL

	PODROČJE
	Fluorescenca
	Metal halogene
	Varčne
	Redukcija
	Opombe

	Gostinjski lokali:
	
	
	
	
	

	Klet:
	
	
	
	
	

	Sanitarije:
	
	
	
	
	

	Pisarne:
	
	
	
	
	

	Delavnice:
	
	
	
	
	

	Dvorana:
	
	
	
	
	

	Bazen:
	
	
	
	
	

	Ostalo:
	
	
	
	
	


Elektroenergetski sistem in porabniki

	PORABNIKI
	ŠT. NAPRAV

	Črpalke KTP 
	

	Električni stroji-delavnica
	

	Pralni stroj 
	

	Sušilni stroj
	

	Klimat
	

	Klime (split)
	

	Električni bojler
	

	Hladilniki
	

	Računalniki
	

	Električni štedilnik
	

	Mikrovalovna pečica
	


Udobje v objektu

	Povprečna temperature v objektu:
	

	V času ogrevalne sezone:
	

	Poleti v kolikor se le-ta vzdržuje s hlajenjem:
	


	
	Razpisnadokumentacija
	stran1/5


	
	Razpisna dokumentacija
	stran5/5



