PRILOGA 5

SISTEM ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA

I. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE SISTEMA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA

Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo:

· analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo,

· oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo,

· določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti,

· izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov,

· spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s pričakovanimi,

· ukrepanje ob negativnih odstopanjih.

Naročnik je žepridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo.

S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih. Ukrep se nanaša na objekte, kjer naročnik zahtevanega sistema še nima vzpostavljenega, kar je razvidno iz Priloge 1.

Energetsko knjigovodstvo, ki ga bo v okviru te pogodbe vzpostavil izvajalec pri naročniku in izvajalcu, mora omogočiti:

· Spremljanje porabe

· Pregled porabe energentov v objektu

· Pregled porabe vode

· Spremljanje stroškov

· Spremljanje stroškov energentov

· Spremljanje stroškov vode

· Spremljanje stroškov vzdrževanja

· Analizo porabe energije

· Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj

· Analiza porabe energije glede na število uporabnikov

· Primerjava porabe med leti

· Primerjava podobnih objektov med seboj

· Izdelavo poročil

· Avtomatsko generiranje poročil

· Dinamična določitev periode generiranja

Program mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos podatkov mora zagotavljati izvajalec.

Naročnik bo določil uporabnike in njihove pravice za pregledovanje podatkov. Vsak mesec bo do določenega dogovorjenega datuma v mesecu izvajalcu dostavil podatke iz računov za vzdrževanje objektov.

Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika.

Izvajalec je dolžan 1x letno  naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi energetskega knjigovodstva ter učinkov ukrepov po tej pogodbi in sicer najkasneje tri mesece po preteku posameznega obračunskega obdobja za vsak objekt posebej.
	
	Razpisna dokumentacija
	stran 2/2



