## Popis del
Sestava osnovnega športnega poda predvidoma:
* Štirioglati kockasti nosilci, dim cca 100 x 100 x 60 mm, z vmedsebojnem razmaku 26 cm v eni osi in 45 cm v drugi osi.
* Leseni amortizacijski nosilci sestavljeni iz dveh slojev lesenih letev cca 20 x 50 mm, med njimi na razmaku montirani gumi blažilci in vmesni povezovalni členi. Skupna dim cca 50 x 60 mm. Nosilci postavljeni med seboj paralelno z cca 26 cm razmaka.
* Lesene deske dim 20 x 90 mm, z vmesnim razmakom 40 mm.
* Panelni parket 14 mm
Skupna višina predvidoma 154 mm
Opis del:
|  | EM | količina | cena | znesek
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme,
c. uveden sistem ravnanja z okoljem
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2
01 | Odstranitev obstoječe mehke zaščitne obloge obodnih sten telovadnice vključno s čiščenjem podlage in odvozom na ustrezno deponijo ter stroški deponiranja.
|  | m2 | 74 |  | 0
02 | Demontaža športnega orodja.
|  | kpl. | 1 |  | 0
03 | Demontaža obrobnih letev PREVIDNO, za možno kasnejšo uporabo.
Demontaža obstoječega panelnega parketa in odvoz na deponijo, z deponijskimi stroški
Demontaža osnovnih podložnih smrekovih desk, zgornjega dela podkonstrukcije, PREVIDNO za možno kasnejšo ponovno uporabo. (deske, dim 90 x 20 mm, razmak 130 mm). Upoštevati čiščenje materiala, za kasnejšo uporabo.
Demontaža kompletnega osnovnega podložnega lesenega amortizacijskega spodnjega nosilca, z vmesnimi gumi blažilci in vmesnimi povezovalnimi nosilci. Upoštevati za poškodovani material odvoz na deponijo z deponijskimi stroški.
Popravilo ali nadomestilo z novimi in lasersko ali optično niveliranje osnovnih podložnih točkovnih nosilcev v obliki kock, na ustrezno višino, primerno za končno višino poda, po zamenjavi parketa, glede na končno višino podov sosednjih stičnih prostorov.
Popravilo ali nadomestilo manjkajoče termo izolacije.
Kvaliteto hidroizolacije ni možno predvideti, zato se jo dogovori naknadno po odprtju sestave športnega parketa, po potrebi.
Dobava montaža kompletnega spodnjega nosilca, z gumi blažilci in vmesnimi povezovalnimi nosilci
Dobava in vgradnja paroneprepustne folije
Montaža zgornjega dela podkonstrukcije iz smrekovih desk in nadomestilo z novim za manjkajoči del. Upoštevati manjši vmesni razmak kot med osnovno montažo 10 mm.
Dobava in polaganje panelnega visokokvalitetnega večslojnega parketa: JESEN (3 strip) dimenzije: 2250 x 200 x debeline 22 mm. Obrabni sloj jesen 5,2 mm ter spodnjim nosinim slojem iz 6 mm vezane plošče, pritrjeno z jeklenimi sponkami z prekrivnim termo lakom, dolžine max 50 mm ter vmesnim lepljenjem z elasticnim lepilom, brušenje novega parketa in priprava za lakiranje, 4 kratno lakiranje z visokokvalitetnim lakom za športne površine, z izrednimi nedrsnimi (antislip) lastnostmi, namenjen za zahtevnejše objekte - športne površine. Nanašanje laka s t.i implatatorjem.
| Sanacija parketa skupaj | kpl. | 1072 |  | 0
04 | Toniranje Pajcanje - Košarka Raketi+ krog+2 m pas okoli | m2 | 267.46 |  | 0
05 | Obrobne letve prezračevalne, primerne za športne površine | tm | 138.2 |  | 0
06 | Liniranje posameznih igrišc po najnovejših pravilih
4x lošarka
1x Rokomet
3xOdbojka
2x Badminton
Lak namensko za športne dvorane,
karakteristike drsnosti vsaj CoF= 0,6,
karakteristike odpornostji na obrabo max Ab Res. = 2,8 mg/100 ciklov,
Trdota min 35.
Temeljni Lak mora ustrezati normativom združenja MFMA, GROUP 1
Zaključni Lak mora ustrezati normativom združenja MFMA, GROUP 3 GYMNASIUM TYPE(SURFACE) FINISHES
Lak mora ustrezati vsem najnovejšim okoljevarstvenim predpisom.
Obvezna priloga k ponudbi: dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih karakteristik laka
| Skupaj liniranje posamezni igrišč | tm | 1585 |  | 0
07 | Izvedba barvanja grba občine v sredinskem krogu, vključno z vsemi pripravami in pomožnimi deli. Kasnejša dodatna zaščita v sklopu lakiranja celotne površine. | kos | 1 |  | 0
08 | ALU "L" diletacijski profil. Dobava in montaža ALU "L" profilov natur barve dimenzije 10 x 30 mm, za potrebe zaključkov diletacij med spoji različnih talnih oblog (parketa, PVC, testil, z drugimi podi). | tm | 12 |  | 0
09 | LETVENIKI - demontaža in ponovna montaža na isto mesto | kos | 32 |  | 0
10 | POKROV temeljev za vstavno opremo v športnem parketu - dobava in montaža | kos | 8 |  | 0
11 | Dobava in kompletna izvedba mehke obloge obodnih sten telovadnice iz plošč deb. cca. 3 cm z jedrom iz polietilenske pene. Obloga iz plošč gostote 115 + 30 kg/m3, v ploščah max. širine 68 cm z zarobljenimi robovi. Obloga višine cca. 205 cm. Vrhnji sloj debeline 0,5 cm v barvi po izboru naročnika. | m2 | 130 |  | 0
12 | Demontaža in ponovna montaža tribun | grt | 1 |  | 0
13 | Popravilo - prilagoditev opreme košev, letvenikov, plezal, zaradi zamenjave športnega poda. | grt | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0