## List1
FEKALNA KANALIZACIJA ČRNA VAS
| Opis dela | enota | količina | cena/enoto | znesek
Opomba : izkopi, zasipi, transporti se obračunavajo v raščenem stanju
1. | Zakoličba projektiranih osi kanala | m¹ | 337 |  | 0
1.a | Zakoličba obstoječih vodov
| telekom | kom | 1 |  | 0
| telemach | kom | 1 |  | 0
| vodovod | kom | 1 |  | 0
| elektrika | kom | 1 |  | 0
| plin | kom | 1 |  | 0
| javna razsvetljava | kom | 1 |  | 0
2. | Izkop humusa v debelini 20 cm z odvozom
| na začasno deponijo na gradbišču | m³ | 35 |  | 0
3. | Zarezanje asfalta v debelini do 10 cm | m¹ | 180 |  | 0
4. | Rušenje asfaltnega vozišča v debelini 10 cm
z nakladanjem in odvozom materila v deponijo
| po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m² | 690 |  | 0
5. | Izkop jarkov v zemljini lll. ktg širine 1 - 3 m
in globine 2 m z nakladanjem in odvozom materiala
| na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m³ | 620 |  | 0
6. | Izkop jarkov v zemljini lll. ktg širine 1- 2 m in
globine 2- 4 m z nadkladanjem in odvozom materiala
| na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m³ | 165 |  | 0
7. | Izkop jarkov v zemljini lll. ktg, širine 1 - 3 m in
| globine do 2.0 m, z odmetom | m³ | 1220 |  | 0
8. | Izkop jarkov v zemljini lll. ktg, širine 1- 2 m in
| globine 2 - 4 m, z odmetom | m³ | 130 |  | 0
9. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v
| slojih po 30 cm s premetom in utrjevanjem | m³ | 1350 |  | 0
10. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg širine 1 - 3 m
in globine 2 m z nakladanjem in odvozom materiala
| na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m³ | 620 |  | 0
11. | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi
vključno s peščeno posteljico debeline min 10 cm,
planiranjem dna in obsipom s peskom zrnavosti
0/16 mm do višine 30 cm nad temenom cevi.
| Notranji premer 250 cm, nazivna togost SN8 | m¹ | 337 |  | 0
12.a | Dobava in vgraditev jaškov iz poliestra
notranji premer 1000 mm na kanalu 250
globine do 3.25 m (povprečno 2.8 m).
Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in
utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku.
| globine 2,0 do 2,5 m | kos | 1 |  | 0
| globine 2,5 do 3,0 m | kos | 4 |  | 0
| globine 3,0 do 3,5 m | kos | 2 |  | 0
12.b | Dobava in vgraditev jaškov iz poliestra
notranji premer 1000 mm na kanalu 250
globine 2,5 do 3,0 m, kaskaden.
Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in
| utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. | kos | 1 |  | 0
13. | Dobava in vgraditev pokrovov v vozišču razred D
(400 kN), premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem
| s temeljenjem ob jašku. | kos | 6 |  | 0
14. | Dobava in vgraditev pokrovov v vozišču razred C
(250 kN), premer 600 mm iz nodularne litine z
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem
| s temeljenjem ob jašku. | kos | 2 |  | 0
15. | Kompletna izdelava priključkov sekundarnih
| kanalov iz cevi DN 200 v jaških, v dolžini 2m, s čepom | kos | 3 |  | 0
16. | Kompletna izdelava priključka kanala DN 250
| na obstoječ betonski jašek. | kos | 1 |  | 0
17. | Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi
komunalnim napravami
| Zaščita se izvede s PVC cevjo fi 200 mm dolžine 3 m in točkovno obbetonira. | kos | 5 |  | 0
| Zaščita se izvede z obsipom s finim peskom 0-4mm dolžine 3 m. | kos | 5 |  | 0
18.a | Obnova asfaltnega vozišča iz kamnite grede
| deb. 50 cm, tampona deb. 20 cm | m² | 690 |  | 0
18.b | Obnova asfaltnega vozišča iz bitugramoza
AC22 base B50/70, A3 deb. 7 cm in asfaltbetona
| AC8 surf B50/70, A3 deb. 3 cm | m² | 690 |  | 0
19. | Obnova zelenic s humusiranjem v debelini min
20 cm in posejanjem travnega semena
| (humus iz začasne deponije) | m² | 170 |  | 0
20. | Obnova gramoznih poti in bankin iz tampona debeline
| 30 cm in zapornega sloja peska 3 cm | m² | 200 |  | 0
21. | Preiskus vodotesnosti kanala | m¹ | 337 |  | 0
22. | Ureditev delne zapore ceste s prometno
| signalizacijo | kompl | 1 |  | 0
23. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) z geodetskim posnetkom | kpl | 1 |  | 0
24. | Razna dodatna nepredvidena dela 5 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0