## SKUPNA REKAP.
REKAPITULACIJA
NOVA KANALIZACIJA ZA SANITARNO ODPADNO VODO
KANAL O - 1 | 0 | EUR
KANAL O - 2 | 0 | EUR
Skupaj | 0 | EUR
VSE SKUPAJ | 0 | EUR
Ljubljana, december 2011
Dopolnitev: april 2015, junij 2015

## O-1_REKAP.
REKAPITULACIJA
KANAL O - 1
Šifra | Opis dela | Znesek v €
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Gradbena dela | 0
IV. | Zaključna dela in nepredvidena dela | 0
| SKUPAJ | 0

## O-1_POPIS
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena v € | Znesek v €
na enoto
KANAL O - 1
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, oznako odcepov za hišne priključke. | 201 | m1 |  | 0
2. | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na premičnih gradbiščih) pred pričetkom gradnje. za vodovod in kanalizacijo. | 1 | kom |  | 0
3. | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja za kanal L=201 m. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje.
V cenah/enoto
4. | Postavitev prečnih gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | 9 | kom |  | 0
6. | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov.
Kompletna trasa
6.1 | Plinovod | 1 | kom |  | 0
6.2 | Vodovod | 1 | kom |  | 0
6.3 | Elektrovod | 1 | kom |  | 0
6.4 | Telekomunikacije | 1 | kom |  | 0
7. | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest, režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,…Po končanih delih odstranitev le-teh. Za ves čas gradnje. Za vodovod in kanalizacijo. | 1 | kom |  | 0
8. | Naprava provizornih dostopov do objektov v času gradnje. | 1 | pavšal |  | 0
10. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3 + 6 cm s pravilnim odrezov robov (pri hišnih priključkih), nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s takso za deponiranje. Opomba: Računana je povprečna širina 4m (celotna širina ceste za vodovod in kanaliz.) z dodatkom za hišne priključke. | 880 | m2 |  | 0
11. | Rušenje obstoječih bet. robnikov, odpeljava na deponijo, s stroški deponiranja in takso. | 12 | m1 |  | 0
12. | Dobava in ponovna vgradnja bet. robnikov. | 12 | m1 |  | 0
13. | Začasna odstranitev in ponovna namestitev kamnitih kosov vel. cca 30 x 30 cm kot zaščite obstoječe žive meje in zaščita žive meje pri izkopu kanala. | 85 | m1 |  | 0
14. | Odstranitev in ponovna zasaditev ževe meje. Obračun po dejanski izmeri. | 60 | m1 |  | 0
15. | Zaščita obstoječih betonskih (kamen v betonu) škarp, višine do cca 0,60 m z podporo temeljev po potrebi pod nadzorom pooblaščenega nadzornika del. Upoštevati je potrebno vsa dela z izkopom, podbetoniranjem, odvozom odvečanega materiala na deponijo, vključno z delom in materialom. | 40 | m1 |  | 0
16. | Odstranitev in ponovna postavitev škarp kjer samo zaščita ni ustrezna. Potreben je predhodni komisijski ogled škarp in kontrolni odkop "šlica", da se ugotovi globina in način temeljenja obstoječe škarpe. Upoštevati je potrebno vsa dela z odstranitvijo obstoječe škarpe, odvozom ruševin na deponijo, izdelavo nove škarpe preseka 0,25x1,0 m. Vključno z vsemi deli in materialom in pod nadzorom pooblaščenega nadzornika del. | 30 | m1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop kanalizacijskega jarka med opažem z razpiranjem v terenu, globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijopo izbiri izvajalca. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno s takso za deponiranje materiala in z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu skupaj z nadzorno službo. | 300
| III.kat 40% | 120 | m3 |  | 0
| IV.kat 50% | 150 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 30 | m3 |  | 0
2. | Izkop kanalizacijskega jarka z razpiranjem po potrebi v terenu, globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 70° z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijopo izbiri izvajalca. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno s takso za deponiranje materiala in z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu skupaj z nadzorno službo. | 111
| III.kat 40% | 44.4 | m3 |  | 0
| IV.kat 50% | 55.5 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 11.1 | m3 |  | 0
3. | Izkop kanalizacijskega jarka med opažem z razpiranjem v terenu, globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu skupaj z nadzorno službo. | 147
| III.kat 40% | 58.8 | m3 |  | 0
| IV.kat 50% | 73.5 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 14.7 | m3 |  | 0
4. | Izkop kanalizacijskega jarka z razpiranjem po potrebi v terenu, globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 70° z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu skupaj z nadzorno službo. | 55
| III.kat 40% | 22 | m3 |  | 0
| IV.kat 50% | 27.5 | m3 |  | 0
| V.kat 10% | 5.5 | m3 |  | 0
5. | Razbijanje skalnatih samic. | 10 | m3 |  | 0
6. | Ročni izkop v obmoju križanja z obstoječimi komunalnimi vodi z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | 4 | m3 |  | 0
8. | Ročno planiranje dna jarka z višinsko zakoličbo s točnostjo +/- 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | 200 | m2 |  | 0
9. | Dobava sejanega peska fi 0-4 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 - 12 cm za polaganje kanalizacije, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do zbitosti 97 % SPP. | 27.14 | m3 |  | 0
10. | Dobava obsipa cevi in nasipa do višine 30 cm nad temenom cevi. Obsip se izvaja v slojih po 20 cm iz primernega materiala fr. 16-32 mm, istočasno na obeh straneh cevi s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP. | 125 | m3 |  | 0
11. | Zasip jarka z materialom pripeljanim iz začasne deponije. Izbor po določilu nadzora do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | 55 | m3 |  | 0
12. | Zasip jarka z novim kvalitetnim gramoznim materialom - grede v debelini 0,50 m do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | 148 | m3 |  | 0
13. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 25 cm (tampon) - vozišče. | 83 | m3 |  | 0
14. | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm AC 22 base B 70/100 A4. | 880 | m2 |  | 0
15. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8 s iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm, AC 8 surf B 70/100 A3. | 880 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1. | Kanalizacijske cevi z enotno debelino vključno z odcepnimi komadi z atestom po veljavnih standardih SIST centrfugirani poliester SN 10000 z notranji zaščitno oblogo), položene na oblikovano peščeno posteljico pod kotom 120° z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transp. cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi mat. do mesta vgraditve.
| DN 250 | 53 | m1 |  | 0
| DN 315 | 148 | m1 |  | 0
2. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, debelina stene za povozne površine fi 800 mm na kanalu fi 250 mm do fi 300 mm s priključki, po veljavnih EN standardih, globine do 1,80 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem pri jaških iz poliestra izveden preko profilne gume. j7, j8 | 2 | kom |  | 0
3. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, debelina stene za povozne površine ali tipski betonski vodotesni fi 1000 mm na kanalu fi 250 mm do fi 300 mm s priključki, po veljavnih EN standardih, globine do 2,20 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem pri jaških iz poliestra izveden preko profilne gume. Debelina stene min 8 mm z obročnimi ojačitvami (za povozne površine). j3, j6 | 2 | kom |  | 0
4. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, debelina stene za povozne površine fi 1000 mm na kanalu fi 250 mm do fi 300 mm s priključki po veljavnih EN standardih, globine do 2,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem pri jaških iz poliestra izveden preko profilne gume. j1, j2, j4, j5. | 4 | kom |  | 0
5. | Izvedba prevezave obst. kanala. | 2 | kom |  | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | 4 | kom |  | 0
7. | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | 2 | kom |  | 0
8. | Izvedba križanja z VN elektrovodom in energetiko. | 0 | kom |  | 0
9. | Izvedba križanja z NN elektrovodom in PTT vodom. | 1 | kom |  | 0
10. | Dobava in vgradnja perforiranega LTŽ pokrova fi 600 mm po EN 124 D 400. (400 KN). Pokrov mora biti opremeljen z zaklepom in s protihrupnim vložkom. | 9 | kom |  | 0
11. | Izvedba priključka DN 160 (DN 200) obstoječega cestnega požiralnika na novi vpadni jašek, polno obbetoniranega z betonom C16/20 obstoječega cestnega požiralnika na novi vpadni jašek DN 200 mm, vključno s fazonskimi komadi. Kompletno z izkopom, zasipom in vsemi ostalimi deli na cestni površini | 20 | m1 |  | 0
12. | Izvedba vertikalnega vpadnega jaška iz PVC cevi SN 8 (centrifugiran poliester) 200 mm s temenskim priključkom na kanal DN 250, DN 300 mm z obbetoniranjem z betonom C20/25 na globini 2,00m. Dimenzija obstoječega kanala se ugotovi ob izkopu. | 9 | m1 |  | 0
13. | Rekonstrukcija obstoječih cestnih požiralnikov. | 5 | kom |  | 0
14. | Izvedba hišnega priključka do območja izven ceste L = 3 do 5 m: cevi PVC, DN 160 mm, čep, kompletno z izkopom, zasipom. | 44 | m1 |  | 0
| GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Čiščenje kanala po končanih delih in pregled s TV kamero.
| DN 250 | 53 | m1 |  | 0
| DN 315 | 148 | m1 |  | 0
2. | Preskus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse.
| - DN 250 mm | 53 | m1 |  | 0
| - DN 315 mm | 148 | m1 |  | 0
3. | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki in tiskana verzija 3x. | 201 | m1 |  | 0
4. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca kanalizacije; oddaja tudi 1x v elektronski obliki in 3 x tiskana verzija. | 1 | kom |  | 0
7. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni denevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## O-2_REKAP.
REKAPITULACIJA
KANAL O - 2
Šifra | Opis dela | Znesek v €
I. | Pripravljalna dela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Gradbena dela | 0
IV. | Zaključna dela in nepredvidena dela | 0
| SKUPAJ | 0

## O-2_POPIS
Šifra | Opis dela | Količina | Enota | Cena v € | Znesek v €
na enoto
KANAL O - 2
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, oznako odcepov za hišne priključke. | 24 | m1 |  | 0
3. | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja za kanal L=24 m. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti prvotno stanje.
V cenah/enoto
4. | Postavitev prečnih gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | 2 | kom |  | 0
10. | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 3 + 6 cm s pravilnim odrezov robov (pri hišnih priključkih), nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, vključno s takso za deponiranje. Opomba: Računana je povprečna širina 3,2m asfalta. | 80 | m2 |  | 0
11. | Rušenje obstoječih bet. robnikov, odpeljava na deponijo, s stroški deponiranja in takso. | 4 | m1 |  | 0
12. | Dobava in ponovna vgradnja bet. robnikov. | 4 | m1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Izkop kanalizacijskega jarka med opažem z razpiranjem v terenu, globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na trajno deponijopo izbiri izvajalca. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno s takso za deponiranje materiala in z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu skupaj z nadzorno službo. | 34
| III.kat 40% | 13.6 | m3 |  | 0
| IV.kat 60% | 20.4 | m3 |  | 0
2. | Izkop kanalizacijskega jarka med opažem z razpiranjem v terenu, globine 0 - 4 m, širina dna do 1,2 m pod kotom 87° z nalaganjem izkopanega materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo po izbiri izvajalca. 85 % strojni, 15 % ročni izkop. Vključno z opažnimi elementi. Sestava zemljine po % ktg. je ocenjena. Točno razmerje se določi pri izkopu skupaj z nadzorno službo. | 24
| III.kat 40% | 9.6 | m3 |  | 0
| IV.kat 60% | 14.4 | m3 |  | 0
3. | Razbijanje skalnatih samic. | 1 | m3 |  | 0
4. | Ročni izkop v obmoju križanja z obstoječimi komunalnimi vodi z odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. | 0.5 | m3 |  | 0
6. | Ročno planiranje dna jarka z višinsko zakoličbo s točnostjo +/- 2 cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | 24 | m2 |  | 0
7. | Dobava sejanega peska fi 0-4 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 - 12 cm za polaganje kanalizacije, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do zbitosti 97 % SPP. | 3.1 | m3 |  | 0
8. | Dobava obsipa cevi in nasipa do višine 30 cm nad temenom cevi. Obsip se izvaja v slojih po 20 cm iz primernega materiala fr. 16-32 mm, istočasno na obeh straneh cevi s komprimacijo do zbitosti 97 % SPP. | 12.7 | m3 |  | 0
9. | Zasip jarka z materialom pripeljanim iz začasne deponije. Izbor po določilu nadzora do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | 24 | m3 |  | 0
10. | Zasip jarka z novim kvalitetnim gramoznim materialom - grede v debelini 0,50 m do spodnjega ustroja; z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP. | 30 | m3 |  | 0
11. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 25 cm (tampon) - vozišče. | 14 | m3 |  | 0
12 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm AC 22 base B 70/100 A4. | 60 | m2 |  | 0
12. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8 s iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm, AC 8 surf B 70/100 A3. | 60 | m2 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | GRADBENA DELA
1. | Kanalizacijske cevi z enotno debelino vključno z odcepnimi komadi z atestom po veljavnih standardih SIST centrifugirani poliester SN 10000 z notranji zaščitno oblogo), položene na oblikovano peščeno posteljico pod kotom 120° z vsemi pomožnimi deli, dobavo in transp. cevi in tesnil z vsemi prenosi in prevozi mat. do mesta vgraditve.
| DN 250 | 24 | m1 |  | 0
2. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, debelina stene za povozne površine fi 800 mm na kanalu fi 250 mm do fi 300 mm s priključki, po veljavnih EN standardih, globine do 1,60 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem pri jaških iz poliestra izveden preko profilne gume. j3 | 1 | kom |  | 0
3. | REVIZIJSKI JAŠEK - tipiziran; iz poliestra, debelina stene za povozne površine fi 1000 mm na kanalu fi 250 mm do fi 300 mm, po veljavnih EN standardih, globine do 2,30 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov ter AB tipsko krovno ploščo. Mulda je oblikovana s cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem pri jaških iz poliestra izveden preko profilne gume. j2 | 1 | kom |  | 0
4. | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | 0 | kom |  | 0
5. | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | 1 | kom |  | 0
6. | Izvedba križanja z VN elektrovodom in energetiko. | 0 | kom |  | 0
7. | Izvedba križanja z NN elektrovodom in PTT vodom. | 0 | kom |  | 0
8. | Dobava in vgradnja perforiranega LTŽ pokrova fi 600 mm po EN 124 D 400. (400 KN). Pokrov mora biti opremeljen s protihrupnim vložkom. | 2 | kom |  | 0
9. | Izvedba priključka DN 160 (DN 200) obstoječega cestnega požiralnika na novi vpadni jašek, polno obbetoniranega z betonom C16/20 obstoječega cestnega požiralnika na novi vpadni jašek DN 200 mm, vključno s fazonskimi komadi. Kompletno z izkopom, zasipom in vsemi ostalimi deli na cestni površini | 2 | m1 |  | 0
10. | Izvedba vertikalnega vpadnega jaška iz PVC cevi SN 8 (centrifugiran poliester) 200 mm s temenskim priključkom na kanal DN 250, DN 300 mm z obbetoniranjem z betonom C20/25 na globini 2,00m. Dimenzija obstoječega kanala se ugotovi ob izkopu. | 1 | m1 |  | 0
11. | Rekonstrukcija obstoječih cestnih požiralnikov. | 1 | kom |  | 0
12. | Izvedba hišnega priključka do območja izven ceste L = 3 do 5 m: cevi PVC, DN 160 mm, čep, kompletno z izkopom, zasipom. | 6 | m1 |  | 0
| GRADBENA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Čiščenje kanala po končanih delih in pregled s TV kamero.
| DN 250 | 24 | m1 |  | 0
2. | Preskus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi. Preskus tesnosti se izvaja v skladu s standardom SIST EN 1610 medij zrak. Preskus lahko izvede podjetje ali institucija, ki poseduje akreditacijsko listino za zahtevane preskuse.
| - DN 250 mm | 24 | m1 |  | 0
3. | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki in tiskana verzija 3x. | 24 | m1 |  | 0
4. | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca kanalizacije; oddaja tudi 1x v elektronski obliki in 3 x tiskana verzija. | 1 | kom |  | 0
7. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0