## List1
DOBAVA IN MONTAŽA LTŽ FAZONSKIH KOMADOV
S TESNILNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM
1.0 | Naziv materiala | Količina | Enota | Cena | Vrednost
| CEVI DUKTIL DN 150 | 300 | m |  | 0
| CEVI DUKTIL DN 100 | 12 | m |  | 0
| OPOZORILNI TRAK VODA-INDIKATOR | 315 | m |  | 0
| TESNILA DUK DN 150 | 40 | kom |  | 0
| SIDRNA TESNILA DN 150 | 40 | kom |  | 0
| MMK DN 150 11° | 3 | kom |  | 0
| MMK DN 150 22° | 3 | kom |  | 0
| MMK DN 150 30° | 3 | kom |  | 0
| MMK DN 150 45° | 3 | kom |  | 0
| VIJAČNI MATERIAL M16 | 264 | kom |  | 0
| VIJAČNI MATERIAL M20 | 132 | kom |  | 0
| HIDRANT NADZ. INOX Lomni | 3 | kom |  | 0
| EU DN 150 | 2 | kom |  | 0
| EU DN 100 | 4 | kom |  | 0
| HIDRANT PODZ. | 1 | kom |  | 0
| T KOS 150/80 | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN DN 80 | 1 | kom |  | 0
| N KOS DN 80 | 1 | kom |  | 0
| FF OS DN80/200 | 1 | kom |  | 0
| VGRADNA GARNITURA (HIDRANT) | 1 | kom |  | 0
| CESTNA KAPA FI 125 | 1 | kom |  | 0
| OVALNA CESTNA KAPA | 1 | kom |  | 0
| PEHD 32/12,5 | 100 | m |  | 0
| OZNAKE ZA HIDRANTE IN ZASUNE | 5 | kom |  | 0
| VGRADNA GARNITURA (hp komplet hiše) | 9 | kom |  | 0
| CESTNA KAPA FI 125 | 9 | kom |  | 0
| PRIKLJUČNO KOLENO | 9 | kom |  | 0
1.1 ODCEP NA DN 50
| EU DN 150 | 2 | kom |  | 0
| T KOS 150/50 | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN DN 50 | 1 | kom |  | 0
| CESTNA KAPA FI 125 | 1 | kom |  | 0
| VGRADNA GARNITURA ODCEP DN 50 | 1 | kom |  | 0
| MJ DN 50 DV | 1 | kom |  | 0
| MJ DN 50 E | 1 | kom |  | 0
| PEHD 63/12,5 | 10 | m |  | 0
1.2 PRIKLJUČEK SVETINOVA 16
| EU DN 150 | 2 | kom |  | 0
| T KOS 150/50 | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN DN 50 | 1 | kom |  | 0
| VGRADNA GARNITURA | 1 | kom |  | 0
| CESTNA KAPA FI 125 | 1 | kom |  | 0
| NAVOJNA PRIROBNOCA DN50/2" | 1 | kom |  | 0
| R KOS 2"/ 5/4" | 1 | kom |  | 0
| ALK SPOJKA 5/4" | 2 | kom |  | 0
| POCINKANA TULJAVKA | 1 | kom |  | 0
| POCINKANO KOLENO ART92 | 2 | kom |  | 0
| KOS ZA PREDFABRIKACIJO 5/4" | 1 | kom |  | 0
JAŠKI
1.3 JAŠEK SVETINOVA 9
| T-KOS DN 150/ 100, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 150 VAG S KOLESOM | 2 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 100 VAG S KOLESOM | 1 | kom |  | 0
| FFR 150/80 | 1 | kom |  | 0
| FF 100/800 | 1 | kom |  | 0
| FF 150/800 | 2 | kom |  | 0
| MJ 3057 DN 80 E | 4 | kom |  | 0
| EU DN 150 | 1 | kom |  | 0
| PEHD 90/12,5 | 10 | m |  | 0
| FFR 100/80 | 1 | kom |  | 0
| T-KOS DN 100/ 80, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 80 VAG S KOLESOM | 1 | kom |  | 0
| FFR 100/80 | 1 | kom |  | 0
| N KOS DN 80 | 1 | kom |  | 0
| FF 80/300 | 1 | kom |  | 0
| FF 80/1000 | 1 | kom |  | 0
1.4 JAŠEK SVETINOVA 17 SVETINOVA
| T-KOS DN 150/ 100, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 150 VAG S KOLESOM | 2 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 100 VAG S KOLESOM | 1 | kom |  | 0
| FF 100/600 | 1 | kom |  | 0
| FF 150/1000 | 1 | kom |  | 0
| FF 150/600 | 1 | kom |  | 0
| MJ 3057 DN 80 E | 3 | kom |  | 0
| EU DN 150 | 2 | kom |  | 0
| PEHD 90/12,5 | 8 | m |  | 0
| FFR 100/80 | 1 | kom |  | 0
| T-KOS DN 100/ 80, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 80 VAG S KOLESOM | 1 | kom |  | 0
| N KOS DN 80 | 1 | kom |  | 0
| FF 80/300 | 1 | kom |  | 0
| FF 80/1000 | 1 | kom |  | 0
| NAVRTNI ZASUN DN150 | 1 | kom |  | 0
| PRIKLJUČNO KOLENO 1" | 1 | kom |  | 0
| ALKATEN SPOJKA | 1 | kom |  | 0
| POLFABRIKAT 3/4" | 1 | kom |  | 0
| R KOS 1" - 3/4" | 1 | kom |  | 0
1.5 JAŠEK SVETINOVA 17 NOVA ULICA
| T-KOS DN 150/ 150, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 150 VAG S KOLESOM | 3 | kom |  | 0
| FFR 150/125 | 1 | kom |  | 0
| MJ DN 125 DV | 1 | kom |  | 0
| FF 150/600 | 3 | kom |  | 0
| EU DN 150 | 2 | kom |  | 0
| CEV DUK DN 125 | 6 | m |  | 0
| EU DN 125 | 1 | kom |  | 0
1.6 JAŠEK POTOŠKA 1
| EU DN 150 | 1 | kom |  | 0
| FFR 150/100 | 1 | kom |  | 0
| T-KOS DN 100/ 100, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| T-KOS DN 100/ 80, epoxy, | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 80 VAG S KOLESOM | 1 | kom |  | 0
| EV ZASUN F5 DN 100 VAG S KOLESOM | 3 | kom |  | 0
| FF 100/800 | 2 | kom |  | 0
| FF 150/800 | 1 | kom |  | 0
| FF DN 80/800 | 1 | kom |  | 0
| FFR 100/65 | 2 | kom |  | 0
| MJ 3057 DN 80 E | 2 | kom |  | 0
| PEHD 90/12,5 | 18 | m |  | 0
| MJ 3057 DN 65 E | 2 | kom |  | 0
| FF 80/300 | 1 | kom |  | 0
| N KOS DN 80 | 1 | kom |  | 0
1.7 PROVIZORIJ
| CEV PEHD 40/12,5 | 250 | m |  | 0
| CEV PEHD 32/12,5 | 100 | m |  | 0
| ALK T KOS 40 Z NOTRANJIM NAVOJEM | 6 | kom |  | 0
| ALK SPOJKA 25 Z NOTRANJIM NAVOJEM | 6 | kom |  | 0
| R KOS 5/4" - 3/4" | 6 | kom |  | 0
| TULJAVKAPOCINKANA | 6 | kom |  | 0
| VENTIL KROGELNI | 6 | kom |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA | Količina | Enota | Cena | Vrednost
| Prenos polaganje in stikovanje CEVI DUKTIL DN 150 | 300 | m |  | 0
| Prenos polaganje in stikovanje CEVI DUKTIL DN 100 | 12 | m |  | 0
| Prenos polaganje in stikovanje CEVI DUKTIL DN 125 | 6 | m |  | 0
| Prenos polaganje in stikovanje PEHD 90/12,5 | 46 | m |  | 0
| Prenos polaganje in stikovanje PEHD 63/12,5 | 10 | m |  | 0
| Prenos polaganje in stikovanje PEHD 40/12,5 | 250 | m |  | 0
| Prenos polaganje in stikovanje PEHD 32/12,5 | 200 | m |  | 0
| Montaža jaška s hidrantom | 3 | kpl |  | 0
| Montaža jaška brez hidranta | 1 | kpl |  | 0
| Montaža podzemnega hidranta | 1 | kpl |  | 0
| Montaža odcepa | 1 | kpl |  | 0
| Montaža in prevezava hišnih priključkov 32 | 9 | kpl |  | 0
| Montaža in prevezava hišnih priključkov 40 | 1 | kpl |  | 0
| Montaža provizorija | 1 | kpl |  | 0
| Prevezava na sekundarni vodovod | 7 | kpl |  | 0
| Tlačni preizkus | 300 | m |  | 0
| Dezinfekcija cevovoda | 300 | m |  | 0
| Postavitev oznak za hidrante in zasune | 5 | kom |  | 0
| Vgraditev opozorilnega traku z indikatorjem | 315 | m |  | 0
| Drobni in tesnilni materal | 1 | kom |  | 0 | .
| RAZNA NEPREDVIDENA DELA, KI BODO NASTALA IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGOV (10%) | 10 | % | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | DOBAVA IN MONTAŽA LTŽ FAZONSKIH KOMADOV S TESNILNIM IN PRITRDILNIM MATERIALOM |  |  |  | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0