## I. faza
|  | EM | količina | cena | znesek
SPLOŠNA DOLOČILA
1. | V cenah mora biti zajeta kompletna izvedba posamezne postavke v skladu s standardi in dobro prakso pri izvajanju GOI del
2. | Za vse proizvode mora biti pred vgraditvijo predložen ustrezen certifikat
3. | V cenah mora biti zajeti vsi stroški za eventuelno nastalo škodo pvzročeno na komunalni infrastrukturi ali sosednjih parcelah in objektih, ki bi nastala kot posledica gradnje.
4. | Pri utrjevanju nasipov bo potrebno predložiti meritve za predpisane utrjenost.
5. | V cenah mora biti zajet pregled tal s strani geologa.
6. | Razstresljivost materiala pri odvozih in transportih mora biti upoštevana v ceni in se prostornina pri obračunu na ta račun ne poveča.
7. | Ograja na igrišču mora biti opremljena na vratih s cilindričnimi ključavnicami.
8. | Po zaključku del morajo biti vse površine primerno urejene, vsi posegi na prizadetih sosednjih zemljiščih pa vzpostavljeni v staro stanje, kar se posebej ne zaračuna.
I. FAZA
I. | PREDDELA
1. | Izdelava zakoličbe s postavitvijo vzdolžnih in prečnih profilov | kom | 14 |  | 0
2. | Rušenje obstoječe ograje kompletno s temelji in odvozom ruševin na deponijo. Upoštevani morajo biti vsi stroški vključno s takso za plačilo deponije v= do 4,00 | m | 31 |  | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja | kom | 1 |  | 0
4. | Rušenje betonskih parapetov kompletno s temeljem. V ceni je treba upoštevati odvoz ruševin na primerno deponijo. | m³ | 8.4 |  | 0
5. | Posek dreves z odstranitvijo panjev in odvozom na deponijo. | kom | 2 |  | 0
6. | Posek grmičevja z odvozom na deponijo. | kom | 20 |  | 0
7. | Izdelava projektov PID za zaključeno I. fazo (3 tiskane izvode + 1 na CD - format dwg) | kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava zakoličbe trase za javno razsvetljavo in prestavitev. | kom | 1 |  | 0
9. | Vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela.
| fiksni pavšal | kompl | 1 |  | 0
| Preddela skupaj |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Kombiniran strojni izkop in ročni izkop zemlje III. in IV. kat. za polaganje energetskih cevi in temelje nosilcev ograje globine do 1,00m in širine do 1,00m | m³ | 155 |  | 0
2. | Kombiniran strojni in ročni izkop za točkovne temelje stebrov in e-droga, globine do 1,00m in širine do 1,00m | kom | 25 |  | 0
3. | Odstranitev humusa na brežinah v debelini do 40,00 cm z deponiranjem na gradbiščni deponiji za poznejše humuziranje brežin. | m³ | 80 |  | 0
4. | Odstranitev zemljine III. in IV. kategirije na brežinah z odvozom na deponijo. | m³ | 87 |  | 0
5. | Zasipanje za točkovnimi temelji, temelji javne razsvetljave in jaški s tamponom v plasteh po 20,00 cm in predpisanim utrejevanjem do potrebne zbitosti. | m³ | 30 |  | 0
6. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v plasteh po 20,00 cm in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti. | m³ | 30 |  | 0
7. | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na doponijo. Razstresljivost je potrebno upoštevati v ceni. | m³ | 224 |  | 0
8. | Izdelava posteljice pod cevmi z mivko. | m³ | 11 |  | 0
9. | Izdelava obsutja cevi s peskom granulacije 0-4 mm | m³ | 40 |  | 0
10. | Humuziranje vseh površin na brežinah, planiranje in zasejanje s travo. | m² | 500 |  | 0
11. | Zavarovanje brežin z mrežo v naklonu 45 stopinj | m² | 93 |  | 0
12. | Planiranje vseh površin pred polaganjem cevi in betoniranjem podložnega betona. | m² | 150 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA
1. | Betoniranje podložnega betona pod točkovnimi temelji deb. 5,00 cm z betonom C12/15 | m³ | 6 |  | 0
2. | Izdelava točkovnih temeljev iz betonskih cevi fi 30,00 z zalivanjem z betonom C25/30 po postavitvi kovinskih stebričkov ograje. | kom | 66 |  | 0
3. | Obbetoniranje cevi nad povoznim delom z C12/15. | m³ | 4.5 |  | 0
4. | Izdelava kabelskega jaška iz betonskih cevi fi 60,00 cm kompletno s pokrovom (podložni beton in zemeljska dela so zajeti v drugih postavkah). | kom | 3 |  | 0
5. | Enako kot prejšnja postavka le fi 80,00. | kom | 1 |  | 0
6. | Obbetoniranje kabelskih cevi nad povoznimi deli | m³ | 4.5 |  | 0
7. | Dobava in montaža kabelskih cevi vključno s polaganjem opozorilnega traku
| 2 x DWP 110 | m | 15 |  | 0
| 1 x DWP 110-NN povezava med kandelabri | m | 50 |  | 0
| 2 x DWP 63 | m | 48 |  | 0
| 1 x DWP 63 | m | 45 |  | 0
8. | Izdelava kabelskega jaška iz betonskih cevi fi 60,00 cm kompletno s pokrovom (zemeljska dela so zajeta v drugih postavkah). | kom | 3 |  | 0
9. | Enako kot prejšnja postavka le fi 80,00. | kom | 1 |  | 0
10. | Izdelava temelja za AB steber iz betonske cevi fi 60,00, globine 1,70 m, vključno z zalivanjem z betonom C25/30 (zemeljska dela so zajeta v drugih postavkah). | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža betonskega stebra K10 za NN omrežje, višine 10,00 m kompletno s konzolo za pritrditev kabelskega snopa | kom | 1 |  | 0
12. | Izdelava temelja za steber javne razsvetljave iz betonske cevi fi 40,00, globine 1,70 m, vključno z zalivanjem z betonom C25/30 (zemeljska dela so zajeta v drugih postavkah). | kom | 1 |  | 0
13. | Izdelava temelja za postavitev prostostoječe razdelilne omarice dim. 80,00 x 40,00 x 15,00 cm (zemeljska dela so zajeta v drugih postavkah). | kom | 1 |  | 0
| Betonska dela skupaj |  |  |  | 0
IV. | OGRAJA NA IGRIŠČU
1. | Dobava in montaža ograjnega sistema iz panelov 2,00 x 2030,00. Ograja je iz pocinkane in plastificirane mreže z rastrom 50,00 x 200,00 in stebrički 80,00 x 40,00 x 3,00 | m | 125 |  | 0
2. | Dodatek za rezanje panelov v rastru. | kom | 4 |  | 0
3. | Dobava in montaža ograjnega sistema iz panelov 1,00 x 2030,00 in 1,00 x 1430,00. Ograja je iz pocinkane in plastificirane mreže z rastrom 50,00 x 200,00 in stebrički 80,00 x 40,00 x 3,00 | m | 34 |  | 0
4. | Dodatek za rezanje panelov v rastru. | kom | 1 |  | 0
5. | Izdelava in montaža dvokrilnih vrat v ograji. Dimenzije vrat 3,50 x 2,20 + 3,50 x 1,80. Zgornji del vrat se odpira posebej. | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža enokrilnih vrat dimenzije 1,00 x 2,20 | kom | 1 |  | 0
7. | Izdelava raznih napisov na vratih dim. 40,00 x 80,00 cm. | kom | 2 |  | 0
| Ograja na igrišču skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA I. FAZA
I. | PREDELA, ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | OGRAJA NA IGRIŠČU |  |  |  | 0
| SKUPAJ I. FAZA |  |  |  | 0

## Elektro I. faza
A. | I. FAZA
A/I. | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1. | Dobava in montaža pocinkanega traku FeZn 25,00 x 4,00 mm, položenega v jarek. | m | 140 | 0
2. | Dobava in montaža križnih sponk za FeZn trak. | kom | 20 | 0
3. | Varjen oz vijačen spoj s kovnsko maso, komplet z drobnim materialom. | kom | 10 | 0
4. | Meritve | kompl | 1 | 0
| Elektroinstalacijska dela skupaj |  |  | 0
A/II. | GRADBENA DELA ZA EL. INŠTALACIJE IN PRESTAVITEV NN VODA
1. | Izkop kabelskega jarka (po detajlih)
* ročni oz strojni izkop širine 40,00 do 60,00 cm, globine 1,00 m
* planiranje dna jarka
*opozorilni trak
*zasipanje s peskom gran. 0,00-4,00 mm v višini 40,00 cm, utrjevanje
*zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, utrjevanje
* planiranje in vzpostavitev prvotnega stanja
*opozorilni trak
* GAL ščitnik, opozorilni trak
* obbetoniranje cevi
* število cevi na posamezni trasi
| 2 x DWP 110 | m | 18 | 0
| 2 x DWP 63 | m | 48 | 0
| 1 x DWP 63 | m | 45 | 0
2. | Betoniranje nad traso cevi v višini 30,00 cm | m³ | 4.5 | 0
3. | Kabelski jašek, predviden iz betonske cevi:
| * fi 40, komplet z; | kos | 2 | 0
| * fi 60, komplet z; | kos | 1 | 0
| * fi 80, komplet z; | kos | 1 | 0
* ročni oz strojni izkop terena;
* betoniranje podložnega betona, MB20;
* odgovarjajoč pokrov kanala, 125 kN;
* zasipanje zunanje strani.
4. | Izdelava temelja AB steber komplet, po detajlu dobavitelja stebra; | kos | 1 | 0
* ročni oz strojni izkop terena;
* betoniranje podložnega betona, MB20;
* obbbetoniranje cevi, komplet, MB20 skupne dim. 1,2 x 1,2 x 2,0 m
* zasip zunanje strani
* betonska cev, fi 60,00 cm, H=1,7 m
5. | Betonski nosilni steber, K10, za NN omrežje višine 10,00 m, komplet s konzolo za pritrditev kabelskega snopa | kos | 1 | 0
6. | Izdelava temelja za steber razsvetljave igrišča komplet, po detajlu dobavitelja stebra; | kos | 4 | 0
* ročni oz strojni izkop terena;
* betoniranje podložnega betona, MB20;
* obbbetoniranje cevi, komplet, MB20 skupne dim. 0,8 x 0,8 x 1,7 m
* zasip zunanje strani
* betonska cev, fi 40,00 cm, H=1,6 m
7. | Izdelava temelja za postavitev prostostoječe razdelilne omarice, dim. 800 x 400 x 150 mm, komplet z izkopom in materialom | kos | 1 | 0
8. | Nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja | m³ | 25 | 0
9. | Zakoličba in posnetek trase | kompl | 1 | 0
| Gradbena dela za el. inštalacije - skupaj |  |  | 0
REKAPITULACIJA - I. FAZA IZGRADNJE
A/I | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0
A/II | GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0
| SKUPAJ I. FAZA |  |  | 0