## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA |  | Vrednost (v €)
KANALIZACIJA |  | 0
VODOVOD 1 |  | 0
VODOVOD 2 |  | 0
VODOVOD 4 |  | 0
CESTA |  | 0
SKUPAJ |  | 0
EVENTUELNI POPUST | 0% | 0
SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
DDV 22% |  | 0
POGODBENA VREDNOST SKUPAJ |  | 0

## Kanalizacija
KANALIZACIJA CESTA V ROVTE-TREBEŽ
| PZI P-2470 | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
A | KANAL 1
1.1. | Zakoličba projektiranih osi kanala | m1 | 491 |  | 0
1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (za kanalizacijo, vodovod in cesto)
| Vodovod | kom | 1 |  | 0
| Elektrovod | kom | 1 |  | 0
| Telekomunikacije | kom | 1 |  | 0
2 | Rušenje asfalta v deb 8-10cm z nakladanjem in odvozom materiala v deponijo po izbiri izvajalca vključno s stroški deponiranja | m2 | 1250 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
3 | Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine nad 1-2m in globine do 2m z nakladanjem in odvozom
3.1. | na deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 790 |  | 0
3.2. | na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 650 |  | 0
4 | Izkop jarkov v V.ktg širine nad 1-2m in globine do 2m z nakladanjem in odvozom na deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 80 |  | 0
5 | Zasipanje jarkov s peskom 0-20mm do višine 30cm nad temenom cevi z dobavo, dovozom in utrjevanjem | m3 | 285 |  | 0
6 | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 30cm z nakladanjem na gradbiščni deponiji, dovozom in utrjevanjem | m3 | 650 |  | 0
7 | Grobo razprostiranje odvečnega materiala na deponiji vključno s stroški deponiranja | m3 | 860 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi ( PVC ) vključno s peščeno posteljico debeline 10cm in planiranjem dna. Notranji premer 150mm, nazivna togost SN8, čep - hišni priključki | m1 | 22 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih snovi, centrifugirani poliester SN10000, vključno s peščeno posteljico debeline 10cm in planiranjem dna. Notranji premer 250mm, vključno s tesnili | m1 | 491 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih snovi, tipiziran iz poliestra s stenami za povozne površine, notranji premer 800 mm na kanalu 250 globine do 2.5m (povprečno 1,9 m). Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. | kos | 14 |  | 0
11 | Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D (400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku. | kos | 14 |  | 0
12 | Kompletna izdelava hišnih priključkov cevi DN160 v jaških - dodatek pri jašku. | kos | 5 |  | 0
13 | Kompletna izdelava hišnih priključkov DN160 direktno v kanal z odcepnim komadom 250/150 45° - odcepni komad iz poliestra s priključkom za PVC cev | kos | 2 |  | 0
14 | Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami - ročni izkop v območju križanj, zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s suho mešanico
14.1. | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 2 |  | 0
14.2. | Izvedba križanja z NN elektrovodom in energetiko | kos | 4 |  | 0
14.3. | Izvedba križanja z TK in PTT vodom. | kos | 3 |  | 0
15.1. | Izdelavanevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0-22 pod voznimi in nevoznimi površinami v debelini 25 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje ), ter utrjevanje do tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa | m3 | 320 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
15.2. | Izdelava nevezane nosilne plasti (posteljice) iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala v povprečni debelini 40 cm, kompletno z nabavo, dobavo in vgrajevanjem | m3 | 512 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
16 | Dobava in polaganje nosilne plasti asfalta AC22 base B50/70 A3 v deb 6cm | m2 | 1250 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
17 | Dobava in polaganje obrabne plasti asfalta AC8 surf B50/70 A3 v deb 4cm | m2 | 1250 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
18 | Strojno čiščenje in snemanje kanalizacije po zaključku del | m1 | 491 |  | 0
19 | Preizkus vodotesnosti kanala SIST en 1610. | m1 | 491 |  | 0
20 | Izdelava geodetskega načrta in izdelava PID | kompl | 1 |  | 0
21 | Zapora ceste in zavarovanje gradbišča v času gradnje z usmerjanjem prometa , kompletno z elaboratom zapore za ves čas gradnje
| Opomba : obračun 50% kanalizacija, 50% vodovod | kos | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
22 | Dodatna in nepredvidena dela - ocena 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL 1 |  |  |  | 0
C | PREMOSTITEV
2 | Nabava, dobava in polaganje oz. montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN200(Ø209) SN 10000 vključno s tesnili, peščeno posteljico debeline 10 cm in planiranjem dna | m1 | 3 |  | 0
| SKUPAJ PREMOSTITEV |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| KANAL 1 |  |  |  | 0
| PREMOSTITEV |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod 1
VODOVOD 1
|  | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.1. | CevPEHD DN 32/12.5 | m1 | 22 |  | 0
1.1.2. | CevPEHD DN 63/12.5
1.1.3. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 6 |  | 0
1.1.4. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 150 mm | m1 | 16 |  | 0
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | EU kos f 80 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.2. | EU kos f 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.3. | EU kos f 150 mm | kos | 6 |  | 0
1.2.4.1. | FF f 100 mm, L= 500 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.4.2. | FF f 150 mm, L= 500 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.5. | FFR f 150/100 mm, L= 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.6. | T f 150/80 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.7. | T f 150/150 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.8. | MMK 11,1/4° f 150 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.9. | N 90° f 80 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.10. | UNIVERZALNA SPOJKA GF tip 3057 f 150 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.11. | MDK f 150 mm | kos | 2 |  | 0
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | EV zasun f 100 mm z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
1.3.2. | EV zasun f 150 mm z ročnim kolesom | kos | 2 |  | 0
1.3.3. | EV zasun f 80 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 1 |  | 0
1.3.4. | NTH 80-16-1.3 | kos | 1 |  | 0
1.3.5. | Dobava univerzalnega navrtnega zasuna za NL cev DN 150 vključno z vrtljivim kolenom in spojko - hišni priključek. | kos | 1 |  | 0
1.3.6. | Dobava univerzalnega navrtnega zasuna za NL cev DN 100 vključno z vrtljivim kolenom in spojko - hišni priključek. | kos | 1 |  | 0
0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 21 |  | 0
2.2. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 6 |  | 0
2.3. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 150 mm | m1 | 16 |  | 0
2.4. | Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 32/12.5 | m1 | 22 |  | 0
2.5. | Montaža ovalnih zasunov z ročnim kolesom
2.5.1. | f 100 mm | kos | 1 |  | 0
2.5.2. | f 150 mm | kos | 2 |  | 0
2.6. | Montaža ovalnih zasunov z vgradbeno garnituro
2.6.1. | f 80 mm | kos | 1 |  | 0
2.7. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 21 |  | 0
2.8. | Montaža hidrantov | kos | 1 |  | 0
2.9. | Montaža hišnih priključkov | kos | 2 |  | 0
2.10. | Tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0
2.11. | Dezinfekcija cevovoda | kos | 1 |  | 0
2.12. | Postavitev oznak na jaške in zasune | kos | 3 |  | 0
2.13. | Drobni in tesnilni material | komp | 1 |  | 0
2.14. | Izdelava načrta PID
(komplet pri vodovodu 2)
2.15. | Nabava, dobava in vgraditev PVC zaščitnega traku modre barve z napisom "VODOVOD". | m1 | 16 |  | 0
2.16. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (10%) | % | 0.1 | 0 | 0
0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk | m1 | 16 |  | 0
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 33 |  | 0
3.3. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 3 |  | 0
3.4. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m2 | 12 |  | 0
3.5. | Izdelava zasipa cevi s separacijo granulacija 0 do 16 mm v debelini vsaj 15 cm nad temenom cevi | m3 | 4 |  | 0
3.9. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in podložno gumo | kom | 2 |  | 0
3.10. | Zasipanje jarkov z gramozom v slojih po 30 cm z utrjevanjem. | m3 | 30 |  | 0
3.12. | Nakladanje in odvoz odvečnega materialala III. In V. ktg. s kamioni na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m3 | 36 |  | 0
3.13. | Kompletna izdelava zaščit pri križanjih z ostalimi obstoječimi napravami (ocenjeno)
3.14. | Zarezanje asfaltnega vozišča | m1 | 33 |  | 0
3.15. | Rušenje asfalta debeline 10 cm in odstranitev materiala na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m2 | 20 |  | 0
3.16. | Kompletna obnova vozišča z bitugramozom in asfaltbetonom v debelini slojev enaki obstoječemu vozišču. | m2 | 20 |  | 0
3.19. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (10%) | % | 0.1 | 0 | 0
0
REKAPITULACIJA
1. | CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod 2
VODOVOD 2
|  | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.1. | CevPEHD DN 32/12.5 | m1 | 54 |  | 0
1.1.2. | CevPEHD DN 63/12.5 | m1 | 54 |  | 0
1.1.3. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 7 |  | 0
1.1.3.1. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm | m1 | 393 |  | 0
1.1.3.2. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm ( samo transport od skladišča Jeko-in do gradbišča, cevi ima na zalogi naročnik ) | m1 | 120 |  | 0
1.1.4. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm (ISOPAM)
ni predmet izvedbe
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | EU kos f 80 mm | kos | 4 |  | 0
1.2.2. | EU kos f 100 mm | kos | 10 |  | 0
1.2.3. | FF f 80 mm, L= 1000 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.4. | T f 100/80 mm | kos | 3 |  | 0
1.2.5. | T f 100/100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.6. | FFK 30° f 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.7. | MMK 11,1/4° f 100 mm | kos | 6 |  | 0
1.2.8. | MMK 22,1/2° f 100 mm
1.2.9. | MMK 30° f 100 mm | kos | 3 |  | 0
1.2.10. | MMK 45° f 100 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.11. | MMQ 90° f 100 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.12. | N 90° f 80 mm | kos | 3 |  | 0
1.2.13. | UNIVERZALNA SPOJKA GF tip 3057 f 100 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.14. | MDK f 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | EV zasun f 100 mm z ročnim kolesom
1.3.2. | EV zasun f 80 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 3 |  | 0
1.3.3. | EV zasun f 100 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 1 |  | 0
1.3.4. | NTH 80-16-1.3 | kos | 3 |  | 0
1.3.5. | Dobava univerzalnega navrtnega zasuna za NL cev DN 100 vključno z vrtljivim kolenom in spojko, teleskopsko vgradnjo garnituro in varovalno cestno kapo z gumi tesnilom - hišni priključek. | kos | 9 |  | 0
1.3.6. | Zračnik na DN 50 mm, privit v navrtan in privarjen priključek na cev DN 100 mm
0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 65 |  | 0
2.3. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 7 |  | 0
2.4. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm | m1 | 513 |  | 0
2.5. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm, VRS, toplotno predizolirane.
2.6. | Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 32/12.5 | m1 | 54 |  | 0
2.7. | Montaža ovalnih zasunov z ročnim kolesom
2.7.1. | f 100 mm
2.8. | Montaža ovalnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo
2.8.1. | f 80 mm | kos | 3 |  | 0
2.8.2. | f 100 mm | kos | 1 |  | 0
2.9. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 33 |  | 0
2.10. | Montaža zračnikov na izolirani cevi
2.11. | Montaža hidrantov | kos | 3 |  | 0
2.12. | Montaža hišnih priključkov | kos | 9 |  | 0
2.13. | Tlačni preizkus | m1 | 587 |  | 0
2.14. | Dezinfekcija cevovoda | m1 | 587 |  | 0
2.15. | Postavitev oznak na jaške in zasune | kos | 4 |  | 0
2.16. | Drobni in tesnilni material | ocena | 1 |  | 0
2.17. | Izdelava načrta PID v treh izvodih in digitalni obliki | komp | 1 |  | 0
Opomba : v ceni upoštevati PID za kompletno izvedena dela na vodovodu
2.18. | Nabava, dobava in vgraditev PVC zaščitnega traku modre barve z napisom "VODOVOD". | m1 | 587 |  | 0
2.19. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (5%) | % | 0.05 | 0 | 0
0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk | m1 | 587 |  | 0
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m z z nakladanjem in odvozom
3.2.1. | na deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 431 |  | 0
3.2.2. | na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 850 |  | 0
3.3. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom na deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 40 |  | 0
3.4. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m2 | 352 |  | 0
3.5. | Izdelava zasipa cevi s separacijo granulacija 0 do 16 mm v debelini vsaj 15 cm nad temenom cevi | m3 | 106 |  | 0
3.6. | Kompletna izdelava armirano betonskega jaška dimenzije 1.40x1.80x1.85 m z dodatnim izkopom, opažem, armaturo, betonom, zasipom in LTŽ pokrovom 60x60 cm, vstopno lestvijo - IZVEDBA PO DETAJLU.
se ne izvede
3.7. | Kompletna izdelava armirano betonskega jaška dimenzije 1.50x2.10x1.85 m z dodatnim izkopom, opažem, armaturo, betonom, zasipom in LTŽ pokrovom 60x60 cm, vstopno lestvijo - IZVEDBA PO DETAJLU. | kos | 1 |  | 0
v fazi 1 - navezava
3.8. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in podložno gumo | kom | 7 |  | 0
3.9. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 30cm z nakladanjem na gradbiščni deponiji, dovozom in utrjevanjem | m3 | 850 |  | 0
3.10. | Grobo razprostiranje odvečnega materiala na deponiji vključno s stroški deponiranja | m3 | 431 |  | 0
3.11. | Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami - ročni izkop v območju križanj, zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s suho mešanico
3.11.1. | Izvedba križanja z NN elektrovodom in energetiko | kos | 7 |  | 0
3.11.2. | Izvedba križanja z TK in PTT vodom. | kos | 3 |  | 0
3.12. | Zarezanje asfaltnega vozišča | m1 | 20 |  | 0
3.13. | Rušenje asfalta v deb 8-10cm z nakladanjem in odvozom materiala v deponijo po izbiri izvajalca vključno s stroški deponiranja | m2 | 1160 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
3.14.1. | Dobava in polaganje nosilne plasti asfalta AC22 base B50/70 A3 v deb 6cm | m2 | 1160 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
3.14.2. | Dobava in polaganje obrabne plasti asfalta AC8 surf B50/70 A3 v deb 4cm | m2 | 1160 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
| Izdelavanevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0-22 pod voznimi in nevoznimi površinami v debelini 25 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje), ter utrjevanje do tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa | m3 | 290 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
| Izdelava nevezane nosilne plasti (posteljice) iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala v povprečni debelini 40 cm, kompletno z nabavo, dobavo in vgrajevanjem | m3 | 464 |  | 0
Opomba : razlika zajeto pri cesti
3.15. | Izdelava provizorijev za čas ko bodo demontirani obstoječi cevovodi. Provizoriji bodo izvedeni iz dveh vzporednih cevi PEHD DN 125/12.5. Provizoriji bodo položeni prosto po terenu, ob območju gradbišča. | m1 | 80 |  | 0
3.16. | Zapora ceste in zavarovanje gradbišča v času gradnje z usmerjanjem prometa , kompletno z elaboratom zapore za ves čas gradnje
| Opomba : obračun 50% kanalizacija, 50% vodovod | kos | 0.5 |  | 0
3.17. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (5%) | % | 0.05 | 0 | 0
0
REKAPITULACIJA
1. | CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod 4
VODOVOD 4
|  | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.1. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 150 mm | m1 | 33 |  | 0
1.1.2. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 200 mm | m1 | 33 |  | 0
1.1.3. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 150 mm toplotno predizolirane
ni predmet izvedbe
1.1.4. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 200 mm, toplotno predizolirane
ni predmet izvedbe
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | EU kos f 150 mm | kos | 6 |  | 0
1.2.2. | EU kos f 200 mm | kos | 4 |  | 0
1.2.3. | FF f 100 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.4. | FF f 150 mm, L= 1000 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.5. | FF f 200 mm, L= 1000 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.6. | FFR f 200/150 mm, L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.7. | T f 150/80 mm
1.2.8. | T f 150/100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.9. | T f 200/100 mm
1.2.10. | T f 200/200 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.11. | FFK 11,1/4° f 150 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.12. | FFK 11,1/4° f 200 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.13. | FFK 22,1/2° f 150 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.14. | FFK 22,1/2° f 200 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.15. | FFK 30° f 150 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.16. | FFK 30° f 200 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.17. | FFQ 45° f200 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.18. | FFQ 90° f150 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.19. | FFQ 90° f200 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.20. | MMK 45° f 150 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.21. | MMK 45° f 200 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.22. | UNIVERZALNA SPOJKA f 150 mm | kos | 2 |  | 0
1.2.23. | UNIVERZALNA SPOJKA f 200 mm | kos | 2 |  | 0
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | EV zasun f 100 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 1 |  | 0
1.3.2. | EV zasun f 150 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 1 |  | 0
1.3.3. | Avtomatski zračnik DN 80 mm z eno kroglo
1.3.4. | Avtomatski zračnik DN 100 mm z eno kroglo
1.3.5. | Žabji pokrov DN 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.3.6. | Žabji pokrov DN 150 mm | kos | 1 |  | 0
0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 41 |  | 0
2.2. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 150 mm | m1 | 33 |  | 0
2.3. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 200 mm | m1 | 33 |  | 0
2.4. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 150 mm (toplotno predizolirane), ter montaža na obst. konstrukcijo.
2.5. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 200 mm (toplotno predizolirane), ter montaža na obst. konstrukcijo.
2.6. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 37 |  | 0
2.7. | Montaža ovalnih zasunov z vgradbeno garnituro Ø100 mm | kos | 1 |  | 0
2.8. | Montaža ovalnih zasunov z vgradbeno garnituro Ø150 mm | kos | 1 |  | 0
2.9. | Tlačni preizkus | kos | 2 |  | 0
2.10. | Dezinfekcija cevovoda | kos | 2 |  | 0
2.11. | Drobni in tesnilni material | komp | 1 |  | 0
2.12. | Izdelava načrta PID v treh izvodih in digitalni obliki
komplet pri vodovodu 2
2.13. | Nabava, dobava in vgraditev PVC zaščitnega traku modre barve z napisom "VODOVOD". | m1 | 66 |  | 0
2.14. | Izdelava toplotne izolacije fazonskih kosov in aramatur v podaljšku tovarniško izoliranih cevi.
ni predmet izvedbe
2.15. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (10%) | % | 0.1 | 0 | 0
0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk | m1 | 33 |  | 0
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 85 |  | 0
3.3. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 10 |  | 0
3.4. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m2 | 40 |  | 0
3.5. | Izdelava zasipa cevi s separacijo granulacija 0 do 16 mm v debelini vsaj 15 cm nad temenom cevi | m3 | 18 |  | 0
3.6. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in podložno gumo | kom | 8 |  | 0
3.7. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 30cm z utrjevanjem | m3 | 73 |  | 0
3.8. | Nakladanje in odvoz odvečnega materialala III. In V. ktg. s kamioni na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m3 | 22 |  | 0
3.9. | Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami - ročni izkop v območju križanj, zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s suho mešanico
3.9.1. | Izvedba križanja z NN elektrovodom in energetiko | kos | 2 |  | 0
3.9.2. | Izvedba križanja z TK in PTT vodom. | kos | 2 |  | 0
3.10. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (10%) | % | 0.1 | 0 | 0
3.20. | Dodatek za obnovo obstoječih premostitvenih objektov (barvanje, menjava elementov, čiščenje)
| ni predmet izvedbe |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cesta
P - 510 CESTA V ROVTE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1.0 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba projektiranih osi in zavarovanje | m¹ | 510 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 27 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov
| (v sklopu gradnje kanala) | m¹ | 0 |  | 0
1.4 | Zarezanje asfalta | m¹ | 80 |  | 0
1.5 | Porušitev in odstranitev granitnih robnikov z odvozom
| na deponijo investitorja | m¹ | 180 |  | 0
1.6 | Porušitev in odstranitev betonske mulde z odvozom
| na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m | 80 |  | 0
1.7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini
| do 10 cm, z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m² | 170 |  | 0
Razlika od vodovoda in kanalizacije
1.8 | Porušitev in odstranitev AB robnikov, z odvozom
| na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m¹ | 20 |  | 0
1.9 | Porušitev in odstranitev žične vrtne ograje, vključno z
betonskim parapetnim zidom višine 40 cm, z odvozom
| ruševin na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | m¹ | 50 |  | 0
1.10 | Prestavitev vodnega korita, vključno s prestavitvijo
| vodovodnega priključka | kos | 1 |  | 0
1.11 | Odstranitev in ponovna postavitev vrtnih lamel | m¹ | 80 |  | 0
1.12 | Odstranitev in ponovna postavitev pokrovov jaškov
| na novo višino | kos | 12 |  | 0
1.13 | Porušitev in odstranitev betonskih jaškov s pokrovi
| in odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja | kos | 4 |  | 0
1.14 | Demontaža in ponovna postavitev prometnih znakov | kos | 8 |  | 0
1.15 | Demontaža in odstranitev prometnih znakov, znaki ostanejo v lasti naročnika | kos | 2 |  | 0
1.16 | Zapora ceste in zavarovanje gradbišča v času gradnje
z usmerjanjem prometa
Upoštevano pri kanalizaciji in vodovodu
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih
materialov se obračunavajo po prostornini
zemljine v raščenem stanju
2.1 | Široki izkop zemljine lll. ktg z nakladanjem na
| kamion, odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja in raprostiranja | m³ | 3080 |  | 0
2.2 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10 %
ročnim in 90 % strojnim utrjevanjem s točnostjo
| ± 1,5 cm | m² | 3870 |  | 0
2.3 | Humusiranje in zatravitev zelenic brez valjanja
| v debelini 15 cm z dobavo in dovozom humusa | m² | 780 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Izdelava posteljice iz kamnitega zmrzlinsko
odpornega materiala v debelini povprečno 40.0 cm,
| kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem | m³ | 974 |  | 0
Razlika od vodovoda in kanalizacije
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega
drobljenca TD 0/22 pod voznimi in nepovoznimi
površinami v debelini 25 cm z vsemi fazami
del (dobava, dovoz, planiranje), ter utrjevanje do
| tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa | m³ | 200 |  | 0
Razlika od vodovoda in kanalizacije
3.3 | Dobava in polaganje bitumenskega betona AC 8
surf B 50/70, A3 v debelini 4 cm, ter
bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70,
| A3 v debelini 6.0 cm (vozne površine) | m² | 1060 |  | 0
Razlika od vodovoda in kanalizacije
3.4 | Dobava in polaganje bitumenskega betona v
debelini 4 cm, AC 8 surf B 50/70, A5
| (pločnik) | m² | 100 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev ravnih arm.- bet. robnikov
prereza 15 x 25 cm, položeni so v betonski temelj
| C 12/15 in zastičeni s cementno malto | m¹ | 230 |  | 0
3.6 | Isto kot postavka 3.5, samo dobava in vgraditev
| pogreznjenih oz. ležečih armirano - betonskih robnikov | m¹ | 150 |  | 0
3.7 | Dobava in polaganje arm. - bet. robnih lamel
5/25/100. Položene so v betonski temelj C 12/15
| in zastičene s cementno malto | m¹ | 10 |  | 0
3.8 | Dodatek na asfaltno muldo širine 0,5 m | m¹ | 531 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Zakoličba projektiranih osi kanalov z zavarovanjem,
| vključno zakoličba jaškov in požiralnikov | m¹ | 316 |  | 0
4.2 | Izkop jarkov v zemljini III. kategorije širine dna
do 1.0 m in globine do 2.0 m z nakladanjem in
odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja z
| razprostiranjem na deponiji | m³ | 510 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas (PVC),
nazivnega premera DN 160, nazivna togost SN 8,
vključno s peščeno posteljico debeline 10 cm,
planiranjem dna in obsipom s peskom 0/16
| do višine 30 cm nad temenom cevi | m¹ | 30 |  | 0
4.4 | Isto kot postavka 4.3., samo cevi nazivnega premera
| DN 200 | m¹ | 37 |  | 0
4.5 | Isto kot postavka 4.4., samo cevi nazivnega premera
| DN 250 | m¹ | 207 |  | 0
4.6 | Isto kot postavka 4.3, samo cevi nazivnega premera
| DN 300 | m¹ | 53 |  | 0
4.7 | Isto kot postavka 4.3, samo cevi nazivnega premera
| DN 400 | m¹ | 9 |  | 0
4.8 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas ( poliester )
notranjega premera Φ 80 mm, povprečne
globine 2.0 m, kompletno z dodatnim izkopom,
| podlogo in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku | kos | 12 |  | 0
4.9 | Dobava in vgraditev pokrovov za 40 Mp razred D
(400 KN), premera Φ 600 m/m iz nodularne
litine z zaklepom in protihrupnim vložkom ,
kompletno z nosilnim okroglim betonskim
| okvirjem s temeljenjem ob jašku. | kos | 12 |  | 0
4.10 | Dobava in vgraditev požiralnikov iz umetnih snovi (poliester )
notranjega premera Φ 400 z odtokom kanala
DN 160. Globina s peskolovom je 1,5 m, vključno z
| LTŽ mrežo ( tip D ) | kos | 11 |  | 0
4.11 | Isto kot postavka 4.10, samo požiralnik z vtokom
| pod robnikom, z ltž pokrovom Φ 400, razred C | kos | 3 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža linijskega požiralnika, notranje
širine 30.0 cm, na betonsko podlago iz betona
C 25/30 debeline 15.0 cm, ltž rešetka nosilnosti
| 400 kN | m¹ | 8 |  | 0
4.13 | Dobava in montaža peskolova iz betonskih cevi,
dolžine 1.0 m z ltž porkrovom, razred C, z odprtino
za žleb, vključno s priključkom iz cevi DN 160,
| povprečne dolžine 5.0 m | kos | 10 |  | 0
4.14 | Kompletna izdelava drenaže iz togih drenažnih cevi
DN 100, položenih na betonsko podlogo C 12/15,
| debeline 10.0 cm in obsute z drenažnim gramozom in filcem | m¹ | 556 |  | 0
4.15 | Izvedba prebojev za cevi DN 200 - DN 400 skozi
| betonski zid, z umestitvijo cevi | kos | 4 |  | 0
4.16 | Izvedba iztočnih glav na ceveh DN 250 | kos | 4 |  | 0
4.17 | Tlakovanje na iztokih iz cevi in asfaltiranje mulde.
Kamen na betonski podlagi debeline 10 cm,
| zastičeno s cementno malto | m² | 24 |  | 0
4.18 | Dobava in zasipanje jarkov z gramoznim
| materialom v slojih po 30 cm, vključno z utrjevanjem | m³ | 260 |  | 0
4.19 | Sanacija betonskega korita, vključno z ureditvijo
| odtočnega jaška | ur | 20 |  | 0
obseg del se določi pred izvedbo skupaj z nadzornikom
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
5.1 | Strojna izdelava tankoslojne prekinjene označbe
z enokomponentno belo barvo, debelina suhe
| plasti 250 µm, širina črt 12 cm | m¹ | 430 |  | 0
5.2 | Isto kot postavka 5.1, samo neprekinjene označbe
| na vozišču | m¹ | 460 |  | 0
5.3 | Izdelava drugih tankoslojnih označb na vozišču,
| ročno z enokomponentno belo barvo | m² | 5 |  | 0
5.4 | Izdelava temeljev za stebriče prometnih znakov
iz cementnega betona C 12/15 Φ 30 cm in
| globine 80 cm | kos | 13 |  | 0
5.5 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz
vroče cinkane jeklene cevi Φ 64 m/m,
| dolžine do 4000 m/m | kos | 13 |  | 0
5.6 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podlaga iz
| aluminijaste pločevine, velikost do 0,8 m² | kos | 15 |  | 0
5.7 | Dobava in montaža plastičnih smernikov | kos | 25 |  | 0
5.8 | Dobava in montaža odsevnikov na zid | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | PARAPETNI ARMIRANO - BETONSKI ZID
Zemeljska dela
6.1 | Zakoličba zidu | m¹ | 51 |  | 0
6.2 | Izkop jarkov v zemljini lll. ktg, širina dna 1 - 2 m
| in globine do 2.0 m z odrivom na začasno deponijo | m³ | 110 |  | 0
6.3 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala s kamioni
| na razdaljo do 5.0 km, ter razprostiranje na deponiji | m³ | 80 |  | 0
6.4 | Zasipanje za zidom z ngramoznim materialom | m³ | 16 |  | 0
6.5 | Zasipanje za zidom z izkopanim materialom | m³ | 30 |  | 0
Tesarska dela
6.6 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za
| raven temelj | m² | 42 |  | 0
6.7 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za
| raven zid, visok do 2.0 m | m² | 92 |  | 0
6.8 | Nabava, dobava in montaža robnih letev 2 x 2 cm
| (v opažu) za zaokrožitev ostrih vogalov | m¹ | 103 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
6.9 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz
visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S
| s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev | kg | 780 |  | 0
6.10 | Dobava in postavitev armaturne mreže iz vlečene
jeklene žice B 500 A, s premerom > od 4 in < od 12 mm
| za enostavno ojačitev | kg | 410 |  | 0
Dela s cementnim betonom
6.11 | Dobava in vgraditev cementnega betona C 12/15
| ─ podložni beton | m³ | 5.1 |  | 0
6.12. | Dobava in vgraditev cementnega betona C 25/30
| X C 2 - temelji | m³ | 16.5 |  | 0
6.13 | Isto kot postavka 6.12, le beton C 25/30, XC 4, XC3,
| XF2 - stena | m³ | 14 |  | 0
Dela v jeklu
6.14. | Dobava in montaža vrtne ograje po izboru investitorja
pritrjene na krono armirano - betonskega zidu s
sidrnimi vijaki ( vključno z vrati )
| Kovinski stebrički z žičnato mrežo (kot je obstoječa) | m¹ | 51 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  | 0
6.0 | PARAPETNI ARMIRANO - BETONSKI ZID |  |  | 0
7.0 | NEPREDVIDENA DELA IN STROŠKI 3 % |  |  | 0
8.0 | PROJEKT IZVEDENIH DEL |  |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0