## cene pilotna stena
A/ SIDRANA PILOTNA STENA L = 61,60 m
1.0 | PREDDELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1.1 | Zakoličba projektirane osi pilotne stene
| in zavarovanje | m | 65 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih
| profilov | kos | 10 |  | 0
1.3 | Porušitev in odstranitev asfalta v debelini
do 10 cm, z odvozom na deponijo po izbiri
izvajalca, s stroški deponiranja
* | upoštevano pri cesti
1.4 | Ureditev odvodnjevanja v profilu P4-P3,
betonski jašek RJ Φ 100 cm, h = 3 m,
betonski pokrov, prepust PVC Φ 800,
dolžine 12 m
* | upoštevano pri cesti
1.5 | Izdelava delovnega platoja (nasipa na
cesti) za izvedbo pilotov (potrebna širina
min. 5,5 m) iz kamnolomskega kamnitega
drobljenca, kompletno z nabavo,
dovozom, vgrajevanjem, komprimiranjem
v dveh slojih in planiranjem; debelina
nasutja 0 - 100 cm, povprečno 50 cm,
med profiloma P2 in P9
| 7,5 m * 70 m * 0,5 m | m3 | 262.5 |  | 0
1.6 | Priprava delovnega platoja na področju
grape med P4 in P2 / najprej do kote cca
373 m, nato nasip v naklonu 1:1 do ceste
* | (izkop, nakladanje in odvoz humusa in
zemljine 3. ktg upoštevano pod VIII.)
1.61 | Nabava, dovoz in zabijanje železniških
| tirnic dolžine 6 m, v razmaku 1 m, za |  |  |  |  | 5.1 | Odstranitev humusa v debelini 20 cm,
| pripravo delovnega platoja na koti 373 m | kos | 16 |  | 0 |  | deponiranje za kasnejšo vgradnjo,
1.62 | Povezovanje tirnic z obstoječimi tirnicami | [5 empty] | strojno, z odrivom do 50 m | m3 | 5.7 | 3.13 | 17.841
s privarjenimi palicami RA Φ 20 mm,
| dolžine 4 m ali jeklenimi pletenicami | kos | 16 |  | 0 | 5.2 | Stopničenje obstoječe brežine, izkop
1.63 | Nabava in dovoz švelerjev ter zalaganje
| tirnic z zaledne strani, dolžina zalaganja | [5 empty] | materiala 3. kat. in odvoz na deponijo
| 16 m, višina povprečno 1,5 m | [5 empty] | do 10 km (+ deponijska taksa) | m3 | 11.7 | 12.35 | 144.495
| (dimenzije švelerja 0,27 m * 2,60 m) | kos | 40 |  | 0
1.64 | Izdelava zasipa konstrukcije (nasipa)
s kamnolomskim kamnitim drobljencem
zrnavosti do 100 mm, kompletno z nabavo,
dovozom, vgrajevanjem, komprimiranjem
v slojih debeline 30 cm in planiranjem
- | do kote 973,37 m | m3 | 49.5 |  | 0
- | nad koto 973,37 m do ceste v naklonu 1:1 | m3 | 53.7 |  | 0
(53,7 m3 se kasneje uporabi za plato za sidranje)
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | IZDELAVA PILOTOV | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
35 pilotov Φ 100 cm
2.1 | Transport vrtalne garniture in opreme
za izdelavo pilotov na gradbišče,
organizacijsko pripravljalna dela,
| montaža in demontaža | transp. | 1 |  | 0
2.2 | Vrtanje vrtin premera 100 cm
v vezanih in nevezanih zemljinah, s
cevitvijo (Benotto), vpetje v kompakten
apnenec min. 2 m (skupaj 35 pilotov,
dolžine 10 m, 11 m, 12.5 m, 14.5 m),
izkop od platoja navzdol (skupaj 523 m)
- | v zemljinah 3. kategorije | m | 453 |  | 0
- | v apnencu 4. - 5. kategorije (min. 2 m) | m | 70 |  | 0
2.3 | Nakladanje na kamione in odvoz izkopanega
materiala na deponijo po izbiri izvajalca,
s stroški deponiranja in razprostiranja
| 523 m * 0,7854 m2 | m3 | 410.7642 |  | 0
2.4 | Nabava rebraste armature B St 500 S,
izdelava in transport armaturnih košev
na gradbišče (26 pilotov ima arm. koš
iz dveh delov - sestavljanje na gradbišču)
- | RA do Φ 12 mm | kg | 10115 |  | 0
- | RA nad Φ 12 mm | kg | 63204 |  | 0
2.5 | Ojačitev s ploščatim železom 6/60/750 mm
v dnu pilota (križ privarjen na obroč)
| 35 pilotov * 2 * 2,17 kg | kg | 151.9 |  | 0
2.6 | Nabava in dostava črpnega cementnega
betona C 25/30, frakcija 0 - 32 mm,
dodatek XC2 za betonske površine v
stiku z vodo; piloti se betonirajo 50 cm
višje (skupna globina betoniranja 472,50 m)
| 472,50 m * 0,7854 m2 | m3 | 371.1015 |  | 0
2.7 | Vgradnja armaturnih košev,
| črpnega betona in lokalni premiki | m | 455 |  | 0
2.8 | Čiščenje ("štemanje") glav pilotov | kos | 35 |  | 0
2.9 | Izdelava rojstnih listov pilotov (protokolov) | kos | 35 |  | 0
2.10 | Preiskave zveznosti pilotov (cca 1/3) | kos | 12 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | IZDELAVA VEZNE GREDE | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
prerez grede 140/100 cm / dolžina grede 61,60 m
3.1 | Dobava in vgradnja cementnega (podložnega)
betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m'
v širini 160 cm, deb.10 cm, dolžini 61,80 m
| 1,6 m * 0,1 m * 61,80 m | m3 | 9.888 |  | 0
3.2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža
za gredo dolžine 61.60 m, višine 1 m,
vključno s sredstvi vezanja in opiranja
| 61,60 m * 1 m * 2 | m2 | 123.2 |  | 0
3.31 | Izdelava vut širine 40 cm, višine 75 cm,
v naklonu 25º na mestih sidranja - opaž
za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2
| (34 - 8) * 0,595 m2 | m2 | 15.47 |  | 0
3.32 | Izdelava vut širine 40 cm, višine 75 cm,
v naklonu 20º na mestih sidranja - opaž
za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2
| 8 * 0,525 m2 | m2 | 4.2 |  | 0
3.4 | Dobava in postavitev rebrastih palic
iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S, za srednje zahtevno ojačitev
(vzdolžna arm. RA 20 Φ 16 mm, 4 strižna
stremena RA Ø 14/20 cm, spirala
RA Φ 10/5 cm na mestu sider, povezava z
zidom U stremena RA Φ 12/20 cm)
- | RA do Ø 12 mm | kg | 1263 |  | 0
- | RA nad Ø 12 mm | kg | 5019 |  | 0
3.5 | Nabava in vgradnja PE tulcev premera
150 mm v gredo na mestu sider (34 sider +
| 3 dodatna sidrišča za testna sidra) | kos | 37 |  | 0
3.6 | Izvedba dilatacij grede (po detajlu),
| razmak med dilatacijami cca 15 m | m | 4.2 |  | 0
3.7 | Dobava in vgraditev cementnega betona
C 25/30 v gredo, prerez nad 0,50 m3/m'
(dodatki XC2, XF2)
| 1,4 m * 1,0 m * 61,60 m | m3 | 84.5454 |  | 0
- 26 sider * 0,1314 m2 * 0,40 m
- 8 sider * 0,1025 m2 * 0,40 m
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | IZVEDBA SIDRANJA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
34 trajnih 4-vrvnih geotehničnih sider dolžine 15 - 27 m, od tega vezni del 8 m
4.1 | Transport vrtalne garniture in opreme
za izdelavo sider na gradbišče,
organizacijsko pripravljalna dela,
| montaža in demontaža | transp. | 1 |  | 0
4.2 | Vrtanje 29 vrtin za sidra dolžine 23 m, 25 m
in 27 m, v naklonu 25º in 20º, nabava in
vgradnja trajnih 4 - vrvnih sider (4 x 0,6'') s
celovito protikorozijsko zaščito, računske
nosilnosti 500 kN, injektiranje veznega
dela sider v dolžini 8 m, namestitev
jeklenih podložnih plošč in na koncu PE
zaščitnih pokrovov (opomba: izvedba
sider z delovnega platoja pred steno)
- | sidra S1 do S7, naklon 25º, 7 kom po 23 m
- | sidra S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22,
S24, naklon 25º, 9 kom po 25 m
- | sidra S9, S11, S13, S15, S17, S19, S21, S23
v naklonu 20º, 8 kom po 27 m
- | sidra S25 do S29, naklon 25º, 5 kom po 23 m | m | 717 |  | 0
4.3 | Vrtanje 5 vrtin za sidra dolžine 15 m,
v naklonu 25º, nabava in vgradnja
trajnih 4 - vrvnih sider (4 x 0,6'') s celovito
protikorozijsko zaščito, računske
nosilnosti 500 kN, injektiranje veznega
dela sider v dolžini 8 m, namestitev
jeklenih podložnih plošč in na koncu PE
zaščitnih pokrovov (opomba: izvedba s
ceste - "vrtanje pod sebe" med P4 in P2)
| 5 * 15 m | m | 75 |  | 0
4.4 | Nabava materiala, vrtanje in vgradnja testnih
5 - pramenskih sider ter obremenilni
preizkus na mestu vgraditve do porušitve
(ustreznostni preizkus), dolžina sider
15 m, 23 m, 25 m, skupaj 3 sidra
- | vrtanje, nabava in vgradnja testnih sider | m | 63 |  | 0
- | ustreznostni preizkus | kos | 3 |  | 0
4.5 | Odobritveni testi in poročilo o napenjanju
- | celoviti preizkus napenjanja (10 %, min 3) | kos | 3 |  | 0
- | enostavni preizkus napenjanja | kos | 31 |  | 0
4.6 | Vgradnja električnih merilnih celic SISGEO
za opazovanje obnašanja trajnih sider po
| končanju del | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | IZDELAVA ZIDU NAD GREDO | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
debelina zidu 40 cm, višina zidu 150 cm (L = 50,10 m) in 50 cm (L = 11,50 m)
5.1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža
za raven zid, visok do 2 m
| 1,5 m * 50,1 m * 2 + 0,5 m * 11,5 m * 2 | m2 | 161.8 |  | 0
5.2 | Dobava in postavitev mrež iz vlečene
jeklene žice B 500 A (MAG 500/560) na
sprednji in zadnji strani zidu, s premerom
> od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2
| (Q 524, 16 mrež * 108,59 kg) | kg | 1737.44 |  | 0
5.3 | Dobava in postavitev rebrastih palic
B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno
ojačitev (vzdolžna armatura RA 2 Φ 12 mm,
na vrhu U zanke RA Φ 8/30 cm, povezava
z robnim vencem RA Φ 12/20 cm)
- | RA do Ø 12 mm | kg | 818 |  | 0
5.4 | Izvedba dilatacij v zidu (po detajlu),
| razmak med dilatacijami cca 5 m | m | 4.4 |  | 0
5.5 | Dobava in vgraditev cementnega betona
C 25/30 v prerez nad 0,50 m3/m1 na dolžini
50,1 m in v prerez 0,16 - 0,30 m3/m1 na
na dolžini 11,5 m (dodatki XC2, XF2)
| (1,5 m * 50,1 m + 0,5 m * 11,5 m) * 0,4 m | m3 | 32.36 |  | 0
5.6 | Dobava in izdelava hidroizolacije na
zaledni strani zidu, uporaba čepaste folije
Tefond Plus ali Isostud, tlačne trdnosti
200 kN/m2 oz. 150 kN/m2
| 1,8 m * 50,1 m + 0,8 m * 11,5 m | m2 | 99.38 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6.0 | IZDELAVA ROBNEGA VENCA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
robni venec širine 75 cm, višine 60 cm, dolžine 61,60 m
6.1 | Izdelava obešenega opaža robnega venca na
podpornem objektu, razpetina do 1 m, podpiranje
v zid, vključno z namestitvijo robnih letvic 3 x 3 cm
za zaokrožitev ostrih robov (3 x 61,60 m)
| 0,965 m * 61,60 m | m2 | 59.444 |  | 0
6.2 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz
visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s premerom do 12 mm, za
srednje zahtevno ojačitev (vzdolžna armatura
25 Φ 10 mm, stremena Φ 10/20 cm)
- | RA do Ø 12 mm | kg | 1596 |  | 0
6.3 | Dobava in vgraditev ojačenega
cementnega betona C 30/37 v robni venec
na podpornem zidu (dodatki PV-II, XC4, XD3, XF4)
| 0,2632 m2 * 61,60 m | m3 | 16.2131 |  | 0
6.4 | Metlanje površine cementnega betona
| 0,67 m * 61,60 m | m2 | 41.272 |  | 0
6.5 | Zatesnitev mejnih površin - stikov s
prilepljenim bitumenskim tesnilnim
| trakom (TEXABIT) | m | 61.6 |  | 0
6.6 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno
elastičnim zapolnitvenim materialom
| (TIOKIT) | m | 61.6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
7.0 | IZDELAVA OBLOGE PILOTNE STENE P4 - P2 | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
debelina obloge 20 cm, višina obloge 250 cm, dolžina 10,20 m
7.1 | Vrtanje horizontalnih lukenj v ojačanem
cementnem betonu za povezavo pilotov
in obloge (5 pilotov x 10 palic), dolžina
vrtanja 40 cm, vstavljanje sidrnih palic
RA Φ 20 mm dolžine 65 cm, zalitje z
ekspanzijsko malto ali lepilom
| 50 kom * 0,40 m | m | 20 |  | 0
7.2 | Izdelava enostranskega podprtega opaža
za raven zid višine 2,50 m
| 2,50 m * 10,20 m | m2 | 25.5 |  | 0
7.3 | Dobava in postavitev mrež iz vlečene
jeklene žice B 500 A (MAG 500/560),
s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa
| 4,1 do 6 kg/m2 (Q 335, 6 kom * 69,45 kg) | kg | 416.7 |  | 0
7.4 | Dobava in postavitev rebrastih palic
B St 500 S za enostavno ojačitev
(U zanke RA Φ 8/30 cm zgoraj in spodaj,
povezava pilotov in obloge z RA Φ 20 mm,
distančniki - U zanke med mrežama RA Φ 10
mm na 50 cm po višini oz. 1 m po dolžini)
- | RA do Ø 12 mm | kg | 31 |  | 0
- | RA nad Ø 12 mm | kg | 82 |  | 0
7.5 | Dobava in vgradnja cementnega (podložnega)
betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m'
v širini 40 cm, deb.10 cm, dolžini 10,40 m
| 0,40 m * 0,10 m * 10,40 m | m3 | 0.416 |  | 0
7.6 | Dobava in vgraditev cementnega betona
C 25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m1
(dodatek XC2, XF2)
| (0,20 * 10,20 * 2,50) m3 | m3 | 5.1 |  | 0
7.7 | Dobava in obešanje čepaste folije Tefond
ali Isostud na zadnji strani obloge, tlačna
trdnost folije 200 kN/m2 oz. 150 kN/m2
(op.: čepasta folija se uporabi kot ločilna
plast med betonom in zemljino med piloti)
| 2,5 m * 10,2 m | m2 | 25.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
8.0 | ZEMELJSKA DELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
(brez nasipa za delovni plato za pilote, ker je upoštevan v pripravljalnih delih)
8.1 | Površinski odkop plodne zemljine -
1. kategorije - strojno, z nakladanjem na
kamion, odvoz na deponijo po izbiri
izvajalca, s stroški deponiranja in
| razprostiranja | m3 | 68.4 |  | 0
8.2 | Širok izkop vezljive in zrnate zemljine -
3. kategorije - strojno, z nakladanjem na
kamion, odvoz na deponijo po izbiri
izvajalca, s stroški deponiranja in
| razprostiranja | m3 | 469.3 |  | 0
8.3 | Širok izkop zrnate zemljine (tampona)
na območju delovnega platoja za pilote
| (grapa), strojno, z nakladanjem | m3 | 53.7 |  | 0
(kasnejša uporaba za delovni plato za sidranje)
8.4 | Širok izkop zrnate zemljine (tampona)
na območju delovnega platoja za sidranje,
| strojno, z nakladanjem | m3 | 57.1 |  | 0
(kasnejša uporaba za kamnito gredo pod voziščem)
8.5 | Izdelava nasipa iz iz zrnate kamnine -
kamnolomskega drobljenca 3. kategorije,
vgradnja po plasteh debeline 20 - 30 cm
(plato za sidranje, potrebno 183,60 m3)
- | material z gradbišča | m3 | 53.7 |  | 0
- | material iz kamnoloma | m3 | 129.9 |  | 0
8.6 | Humusiranje in zatravitev brežin brez
valjanja, v debelini 20 cm, strojno, z dobavo
| in dovozom humusa | m2 | 239.5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
9.0 | MONITORING | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
9.1 | Geodetsko opazovanje premikov
- | reperji (material) | kos | 7 |  | 0
- | vgradnja reperjev | dan | 0.5 |  | 0
- | ničelni odčitek in 4 dodatne meritve | mer. | 5 |  | 0
- | 3 periodična in končno poročilo o meritvah | por. | 4 |  | 0
9.2 | Meritve sidrne sile na 3 merskih sidrih, kjer
je vgrajena električna merilna celica SISGEO
- | meritve in komentar | mer. | 5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Vsa zemeljska dela in transporti materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem
(vgrajenem) stanju.
REKAPITULACIJA
Del objekta: SIDRANA PILOTNA STENA L = 61,60 m
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek brez DDV
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | IZDELAVA PILOTOV |  |  | 0
3.0 | IZDELAVA VEZNE GREDE |  |  | 0
4.0 | IZVEDBA SIDRANJA |  |  | 0
5.0 | IZDELAVA ZIDU NAD GREDO |  |  | 0
6.0 | IZDELAVA ROBNEGA VENCA |  |  | 0
7.0 | IZDELAVA OBLOGE PILOTNE STENE P4 - P2 |  |  | 0
8.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
9.0 | MONITORING |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## cene zložba
B/ ZLOŽBA IZ KAMNA V BETONU L = 55 m
(53 m zgoraj, 57 m spodaj)
1.0 | PREDDELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1.1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za
zakoličbo objekta s površino nad 100 m2
| (začetek in konec zložbe 2 x + 5 profilov) | kos | 9 |  | 0
1.2 | Odstranitev grmovja in dreves, odstranitev
asfalta, rušitev obstoječe kamnite zložbe,
rušitev in odstranitev obstoječih jaškov
in prepustov, odvoz gradbenih odpadkov
na deponijo, popolna cestna zapora v
času izvedbe del
* | upoštevano pri cesti
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
2.1 | Površinski odkop plodne zemljine -
1. kategorije - strojno, z nakladanjem na
kamion, odvoz na deponijo po izbiri
izvajalca, s stroški deponiranja in
| razprostiranja | m3 | 39.8 |  | 0
2.2 | Širok izkop vezljive in zrnate zemljine -
3. kategorije - strojno, z nakladanjem na
kamion, odvoz na deponijo po izbiri
izvajalca, s stroški deponiranja in
| razprostiranja | m3 | 192.7 |  | 0
2.3 | Širok izkop vezljive in zrnate zemljine -
3. kategorije - strojno, z nakladanjem na
kamion, začasno deponiranje na gradbišču ali
| na začasni deponiji po izbiri izvajalca | m3 | 58.7 |  | 0
(za kasnejši zasip zložbe)
2.4 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive
zemljine in zrnate kamnine - 3. kategorije
| za temelj zložbe | m2 | 114 |  | 0
2.5 | Izdelava zasipa (nasipa) v zaledju zložbe, iz
in-situ izkopanega materiala 3. kategorije,
vgradnja in valjanje po plasteh debeline
| 20 - 30 cm | m3 | 58.7 |  | 0
2.6 | Humusiranje in zatravitev brežin brez
valjanja, v debelini 20 cm, strojno, z dobavo
| in dovozom humusa | m2 | 93 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
3.1 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz
cementnega betona, dolžine 100 cm in
notranje širine dna kanalete 30 cm, na
podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca,
debeli 10 cm, vključno s tlakovanjem vtoka
v jašek med P8 in P9 (kamen v betonu),
kompletno z dobavo, dovozom in vgradnjo
* | upoštevano pri cesti
3.2 | Izdelava vzdolžne drenaže, globoke 1,1 do
2 m, na podložni plasti iz cementnega
betona debeline 10 cm, z gibljivimi
plastičnimi cevmi premera 20 cm,
| kompletno z dobavo, dovozom in vgradnjo | m | 57 |  | 0
3.3 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn
(prodec Φ 8 - 63 mm), obvito z geosintetikom
gramature 100 g/m2 (zasip 0,1 do 0,2 m3 /m1),
| kompletno dobava materiala, dovoz in izvedba | m | 57 |  | 0
3.4 | Izdelava izcednic (barbakan) iz trde
plastične cevi premera 10 cm, dolžine
| nad 100 cm, kompletno z nabavo materiala, | kos | 40 |  | 0
dovozom in izvedbo
3.5 | Ureditev globinskskega odvodnjevanja -
kanalizacija, jaški, mulda, koritnica, prepusti
* | upoštevano pri cesti
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
4.1 | Nabava, dovoz in vgradnja cementnega betona
C 25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2 - m1
- | temelj zložbe | m3 | 56.6 |  | 0
- | stena zložbe (kamen / beton = 70 / 30%)
| beton = 0,3 * 263,2 m3 | m3 | 78.96 |  | 0
4.2 | Zidanje z lomljencem iz karbonatnih
(apnenec) ali silikatnih kamnin v cementni
malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2
(izdelava kamnite zložbe s kamnitimi bloki
dimenzije min. 0,5 m oziroma 0,1 m3),
na vidnem delu zložbe nad cesto se fuge
poglobijo za 10 - 15 cm, humusirajo in
zatravijo; kompletno z nabavo materiala,
dovozom na gradbišče in izvedbo
| kamen = 0,7 * 263,2 m3 | m3 | 184.24 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | MONITORING | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
5.1 | Geodetsko opazovanje premikov
- | reperji (material) | kos | 7 |  | 0
- | vgradnja reperjev | dan | 0.5 |  | 0
- | ničelni odčitek in 4 dodatne meritve | mer. | 5 |  | 0
- | 3 periodična in končno poročilo o meritvah | por. | 4 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
Opomba:
Vsa zemeljska dela in transporti materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem
(vgrajenem) stanju.
REKAPITULACIJA
Del objekta: ZLOŽBA IZ KAMNA V BETONU L = 55 m
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek brez DDV
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
5.0 | MONITORING |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## cene cesta
C/ CESTA L = 90 m
1.0 | PREDDELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
1.1 | Zakoličba projektiranih osi in zavarovanje | m¹ | 90 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 10 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (elektrika, vodovod) | m¹ | 160 |  | 0
1.4 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m² | 20 |  | 0
1.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej in panja z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | kos | 5 |  | 0
1.6 | Demontaža jeklene varnostne ograje z odvozom na deponijo (ograjo prevzame Jeko-in iz gradbiščne deponije). | m¹ | 68 |  | 0
1.7 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 10 cm z odvozom na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m² | 417 |  | 0
1.8 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm in premaz stika z dilaplast namazom | m¹ | 8.7 |  | 0
1.9 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm, z odvozom ruševin na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m¹ | 34 |  | 0
1.10 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm, z odvozom ruševin na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | kos | 4 |  | 0
1.11 | Porušitev in odstranitev obstoječe kamite zložbe, izvedene s cementnim betonom, z odvozom ruševin na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m³ | 34.4 |  | 0
1.12 | Porušitev in odstranitev zidu iz vertikalnih železnih traverz in prečnih lesenih tramov, odprtine zapolnjene s kamnom, na vrhu betonski venec 40/40, dolžina 24 m (izvedba po potrebi, obračun po dejanskih količinah), z odvozom ruševin na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja. | m³ | 24 |  | 0
1.13 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje kompletne pilotne stene s popolno zaporo prometa | kompl | 1 |  | 0
1.14 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno zaporo. Promet izmenično enosmeren, urejen s semaforji. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih
materialov se obračunavajo po prostornini
zemljine v raščenem stanju, količine nasipov pa
v stanju predpisane zbitosti.
2.1 | Površinski izkop zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja in razprostiranja. | m³ | 25.4 |  | 0
2.2 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroši deponiranja in razprostiranja. | m³ | 230.3 |  | 0
2.3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,2 do 1,6 m in globine 1,2 do 3,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo po izbiri izvajalca s stroški deponiranja in razprostiranja. | m³ | 65.3 |  | 0
2.4 | Planiranje planuma spodnjega ustroja z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem s točnostjo do 1,5 cm | m² | 440 |  | 0
2.5 | Dobava in polaganje geotekstila 200 g/m2 | m² | 497 |  | 0
2.6 | Izdelava nasipa iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 3. kategorije, kompletno z dobavo, dovozom, vgrajevanjem, utrjevanjem in planiranjem (razlika upoštevana pri pripravi delovnega platoja za pilote). | m³ | 26.3 |  | 0
2.7 | Zasip kanalizacije iz kamnito zmrzlinsko odpornega materiala 3. kategorije, kompletno z dobavo, vgrajevanjem, utrjevanjem in planiranjem (zasip kanalizacije). | m³ | 21.7 |  | 0
2.8 | Humuziranje in zatravitev brežine brez valjanja, v debelini 20 cm - strojno z dobavo in dovozom humusa (upoštevano pri pilotni steni in zložbi iz kamna v betonu). | m² | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
3.1 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn do 100 mm v debelini 50 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem (kamnita greda, utrjevanje po plasteh debeline do 30 cm, Evd = 40 MPa). | m² | 423.5 |  | 0
3.2 | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0/32 v debelini 30 cm, komprimacija do Evd = 45 MPa, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem. | m³ | 115.5 |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje bitumenskega betona AC 22 base B70/100 A4 v debelini 7 cm. | m² | 385 |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A4 v debelini 3 cm. | m² | 385 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 10/15 cm, položeni so v betonski temelj C12/15 in zaščiteni s cementno malto. | m¹ | 68 |  | 0
3.6 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala deb. 10 cm, široke 0,50 m, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem. | m³ | 3 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
4.1 | Zakoličba osi kanalov z zavarovanjem, vključno zakoličba jaškov in požiralnikov. | m¹ | 51 |  | 0
4.2 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debeline 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona C12/15, debeli 10 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem (iztok iz mulde, kanalete, prepusta in koritnice) | m² | 17 |  | 0
4.3 | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem. | m¹ | 45 |  | 0
4.4 | Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm, ob že zgrajenem robniku, na tamponsko podlago, široke 50 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem. | m¹ | 65 |  | 0
4.5 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 50 cm, kompletno z dobavo, dovozom in vgrajevanjem. | m¹ | 51 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev kanalizacije iz cevi iz polietilena DN 200, nazivna togost SN 8, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona C12/15 debeline 10 cm, obsipom s peskom, v globini 1,2 m (DKC 200). Izkop za kanalizacijo in zasutje kanalizacije upoštevano v postavki zemeljskih del 2.3. 2.7. | m¹ | 51 |  | 0
4.7 | Dobava in vgraditev jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 40 cm, globokega 1,5 do 2,0 m s peskolovom, položenaga na betonsko podlago iz betona C12/15 debeline 10 cm. Izkop za jašek in zasutje jaška upoštevano v postavki zemeljskih del 2.3, 2.7. | kos | 2 |  | 0
4.8 | Dobava in vgraditev jaška iz cementnega betona, prereza 80/100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, položenaga na betonsko podlago iz betona C12/15 debeline 15 cm. Izkop za jašek in zasutje jaška upoštevano v postavki zemeljskih del 2.3, 2.7. | kos | 1 |  | 0
4.9 | Dobava in vgraditev jaška iz cementnega betona, prereza 120/140 cm, globokega nad 2,5 m, položenega na betonsko podlago iz betona C12/15 debeline 15 cm. Izkop za jašek in zasutje jaška upoštevano v postavki zemeljskih del 2.3, 2.7. | kos | 1 |  | 0
4.10 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | kos | 2 |  | 0
4.11 | Preskus tesnosti jaška premera nad 80 cm | kos | 2 |  | 0
4.12 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN s prerezom 400/400 mm, kompletno z nosilnim okroglim betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku. | kos | 2 |  | 0
4.13 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, kompletno z nosilnim okroglim betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku. | kos | 1 |  | 0
4.14 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, kompletno z nosilnim okroglim betonskim okvirjem s temeljenjem ob jašku. | kos | 1 |  | 0
4.15 | Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm | kos | 1 |  | 0
4.16 | Dobava in vgraditev prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena DN 400, nazivna togost SN8, položenega na betonsko podlogo C12/15 debeline 15 cm. Izkop za prepust in zasutje prepusta upoštevano v postavki zemeljskih del 2.3, 2.7. | m¹ | 12 |  | 0
4.17 | Dobava in vgraditev prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena DN 800, nazivna togost SN8, položenega na betonsko podlogo C12/15 debeline 15 cm. Izkop za prepust in zasutje prepusta upoštevano v postavki zemeljskih del 2.3, 2.7. | m¹ | 12 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA | EM | Količina | Cena/EM | Znesek brez DDV
5.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne prekinjene označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 10 cm | m¹ | 18 |  | 0
5.2 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W5 vključno z motoristično letvijo. | m¹ | 68 |  | 0
5.3 | Dobava in vgraditev krožne zaključnicevrste Za-F | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Del objekta: CESTA L = 90 m
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek brez DDV
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## rek skupaj
REKAPITULACIJA VSEH DEL
Del objekta: SIDRANA PILOTNA STENA L = 61,60 m
Šifra | Opis dela | Znesek brez DDV
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | IZDELAVA PILOTOV | 0
3.0 | IZDELAVA VEZNE GREDE | 0
4.0 | IZVEDBA SIDRANJA | 0
5.0 | IZDELAVA ZIDU NAD GREDO | 0
6.0 | IZDELAVA ROBNEGA VENCA | 0
7.0 | IZDELAVA OBLOGE PILOTNE STENE P4 - P2 | 0
8.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
9.0 | MONITORING | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
Del objekta: ZLOŽBA IZ KAMNA V BETONU L = 55 m
Šifra | Opis dela | Znesek brez DDV
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
3.0 | ODVODNJAVANJE | 0
4.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
5.0 | MONITORING | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
Del objekta: CESTA L = 90 m
Šifra | Opis dela | Znesek EUR
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## preglednica
REKAPITULACIJA VSEH DEL - PREGLEDNICA
del objekta | skupaj | nepredvidena dela 5 % | skupaj brez DDV | DDV 22 % | skupaj z DDV
sidrana pilotna stena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zložba iz kamna v betonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba:
1) V predračunu niso zajeta naslednja dela : gradbeni, projektantski in geološki nadzor, zunanja kontrola kakovosti.
2) Prav tako ni vključeno: odkupi zemljišč, prestavitev elektroenergetskega voda 10 kV, TK voda (zračni vod - 3 leseni stebri), vodovoda in javne razsvetljave na dolžini cca 90 m, izdelava geodetskega posnetka po izvedenih delih in vnos novih podatkov v kataster.