## VODOVOD 2
VODOVOD 2
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.4. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm (ISOPAM) | m1 | 13 | 0
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.2. | EU kos f 100 mm | kos | 3 | 0
1.2.5. | T f 100/100 mm | kos | 1 | 0
1.2.8. | MMK 22,1/2° f 100 mm | kos | 4 | 0
1.2.13. | UNIVERZALNA SPOJKA GF tip 3057 f 100 mm | kos | 1 | 0
1.3. | ARMATURE
1.3.6. | Zračnik na DN 50 mm, privit v navrtan in privarjen priključek na cev DN 100 mm | kos | 1 | 0
0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 9 | 0
2.5. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm, VRS, toplotno predizolirane. | m1 | 13 | 0
2.9. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 9 | 0
2.10. | Montaža zračnikov na izolirani cevi | kos | 1 | 0
2.13. | Tlačni preizkus | m1 | 13 | 0
2.14. | Dezinfekcija cevovoda | m1 | 13 | 0
2.16. | Drobni in tesnilni material | komp | 1 | 0
0
3. | GRADBENA DELA
3.2. | Ročni izkop v zemljini III. ktg., ter odmet materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. | m3 | 2 | 0
3.17. | Premostitveni objekti upoštevani v načrtu kanalizacije! | - | - | 0
0
REKAPITULACIJA
1. | CEVNI MATERIAL |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## VODOVOD 3
VODOVOD 3
1. | CEVNI MATERIAL
1.1. | CEVI
1.1.1. | CevPEHD DN 32/12.5 | m1 | 60 |  | 0
1.1.1. | CevPEHD DN 63/12.5 | m1 | 60 |  | 0
1.1.3. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 11 |  | 0
1.1.3. | Cev NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm | m1 | 286 |  | 0
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | EU kos f 80 mm, VRS | kos | 8 |  | 0
1.2.1. | EU kos f 100 mm, VRS | kos | 10 |  | 0
1.2.4. | FF f 80 mm, L= 400 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.11. | T f 100/80 mm | kos | 5 |  | 0
1.2.18. | FFK 11,1/4° f 100 mm | kos | 3 |  | 0
1.2.24. | FFQ 90° f 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.29. | MMK 11,1/4° f 100 mm, | kos | 2 |  | 0
1.2.37. | N 90° f 80 mm | kos | 5 |  | 0
1.2.38. | UNIVERZALNA SPOJKA f 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.38. | X slepa prirobnica° f 100 mm | kos | 1 |  | 0
1.3. | ARMATURE
1.3.5. | EV zasun f 80 mm z vgradbeno garnituro in varovalno cestno kapo | kos | 5 |  | 0
1.3.8. | NTH 80-16-1.3 | kos | 4 |  | 0
1.3.8. | PTH 80-16-1.3 | kos | 1 |  | 0
1.3.6. | Hišni priključek z navrtnim zasunom za cev DN 200 s teleskopsko vgr. garnituro in varovalno cestno kapo z gumi tesnilom. | kos | 10 |  | 0
0
2. | MONTAŽNA DELA
2.1. | Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 100 kg/kom | kos | 57 |  | 0
2.2. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 80 mm | m1 | 11 |  | 0
2.3. | Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL) f 100 mm | m1 | 286 |  | 0
2.4. | Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 32/12.5 | m1 | 60 |  | 0
2.5. | Montaža ovalnih zasunov z vgradbeno garnituro
2.5.1. | f 80 mm | kos | 5 |  | 0
2.6. | Montaža fazonov na prirobnice | kos | 37 |  | 0
2.7. | Montaža hidrantov | kos | 5 |  | 0
2.8. | Montaža hišnih priključkov | kos | 10 |  | 0
2.9. | Tlačni preizkus | m1 | 357 |  | 0
2.10. | Dezinfekcija cevovoda | m1 | 357 |  | 0
2.11. | Postavitev oznak na jaške in zasune | kos | 5 |  | 0
2.12. | Drobni in tesnilni material | ocena | 1 |  | 0
2.13. | Izdelava geodetskega posnetka in načrta PID v treh izvodih in digitalni obliki | komp | 1 |  | 0
Opomba : v ceni upoštevati PID za kompletno izvedena dela na vodovodu
2.14. | Nabava, dobava in vgraditev PVC zaščitnega traku modre barve z napisom "VODOVOD". | m1 | 357 |  | 0
2.15. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (10%) | % | 0.1 | 0 | 0
0
3. | GRADBENA DELA
3.1. | Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk | m1 | 357 |  | 0
3.2. | Izkop jarkov v zemljini III. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m z z nakladanjem in odvozom
3.2.1. | na deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 223 |  | 0
3.2.2. | na gradbiščno deponijo po izbiri izvajalca | m3 | 420 |  | 0
3.3. | Izkop jarkov v zemljini V. ktg. širine 1.00 do 2.00 m in globine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom na deponijo po izbiri izvajalca. | m3 | 30 |  | 0
3.4. | Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 10 cm. | m2 | 214 |  | 0
3.5. | Izdelava zasipa cevi s separacijo granulacija 0 do 16 mm v debelini vsaj 15 cm nad temenom cevi | m3 | 75 |  | 0
3.6. | Kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in podložno gumo | kom | 11 |  | 0
3.7. | Zasipanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 30cm z nakladanjem na gradbiščni deponiji, dovozom in utrjevanjem | m3 | 420 |  | 0
3.8. | Grobo razprostiranje odvečnega materiala na deponiji vključno s stroški deponiranja | m3 | 253 |  | 0
3.9. | Dodatna dela pri križanjih z obstoječimi komunalnimi napravami - ročni izkop v območju križanj, zavarovanje med gradnjo in pri zasipanju, zasip s suho mešanico
3.9.1. | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 2 |  | 0
3.9.2. | Izvedba križanja z NN elektrovodom in energetiko | kos | 4 |  | 0
3.9.3. | Izvedba križanja z TK in PTT vodom. | kos | 5 |  | 0
3.10. | Zarezanje asfaltnega vozišča | m1 | 297 |  | 0
3.11. | Rušenje asfalta v deb 8-10cm z nakladanjem in odvozom materiala v deponijo po izbiri izvajalca vključno s stroški deponiranja | m2 | 594 |  | 0
3.12.1. | Izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega drobljenca TD 0-22 pod voznimi in nevoznimi površinami v debelini 25 cm z vsemi fazami del (dobava, dovoz, planiranje ), ter utrjevanje do tlačne trdnosti Me ≥ 100 Mpa |  | 148 |  | 0
3.12.2. | Dobava in polaganje nosilne plasti asfalta AC22 base B50/70 A3 v deb 6cm |  | 594 |  | 0
3.12.3. | Dobava in polaganje obrabne plasti asfalta AC8 surf B50/70 A3 v deb 4cm |  | 594 |  | 0
3.12.4. | Zapora ceste in zavarovanje gradbišča v času gradnje z usmerjanjem prometa , kompletno z elaboratom zapore za ves čas gradnje | % | 0.5 |  | 0
Opomba : obračun 50% kanalizacija, 50% vodovod
3.13. | Izdelava provizorijev za čas ko bodo demontirani obstoječi cevovodi. Provizoriji bodo izvedeni iz dveh vzporednih cevi PEHD DN 125/12.5. Provizoriji bodo položeni prosto po terenu, ob območju gradbišča. | m1 | 50 |  | 0
3.14. | Razna nepredvidena dela, ki bodo nastala iz objektivnih vzrokov (10%) | % | 0.1 | 0 | 0
0
REKAPITULACIJA
1. | CEVNI MATERIAL |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
|  | VODOVOD 2 | VODOVOD 3 | SKUPAJ
1. | CEVNI MATERIAL | 0 | 0 | 0
2. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0
3. | GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
| DDV 22% | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ | 0 | 0 | 0